Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный аграрный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГАТУ

_____________________ И.Н. Шило

«_____»___________________2020 г.

Регистрационный № УД-_______/уч.

П Р О Г Р А М М А

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ПРАКТИКИ

для специальности:

1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства

(по направлениям)

направления  специальности

1-74 06 05-01  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства

(электроэнергетика)

1-74 06 05-02  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства

(теплоэнергетика)

для специальности:

1-53 01 01  Автоматизация технологических процессов и производств

направление  специальности

1-53 01 01-09  Автоматизация технологических процессов и производств

(сельское хозяйство)

2020 г.

Программа составлена на основании Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от   03.06.2010г.   № 860 и требований стандартов ОСВО 1-74 06 05 – 2019,  1- 53 01 01- 2019 и  СМК – СТУ- 11.1.1 – 17.

СОСТАВИТЕЛИ:

Барайшук С. М., заведующий кафедрой практической подготовки студентов учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет», кандидат физико- математических наук, доцент

Селюк Ю. Н., старший преподаватель кафедры практической подготовки студентов учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»;

СОГЛАСОВАНО:

Главное управление образования, науки и кадров Минсельхозпрода

«____» __________ 2020г.                     _____________

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

кафедра «Физики и методики преподавания физики» Учреждения образования           Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка;

Шведко С.А., главный энергетик открытого акционерного общества «Минский комбинат хлебопродуктов».

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой практической подготовки студентов учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет» (протокол № 6 от  24.12.2019 г.)

Заведующий кафедрой    _____________________________    С. М. Барайшук

Научно-методическим советом агроэнергетического факультета учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»

(протокол №    от            2020 г.)

Председатель НМС________________________________  И. П. Матвеенко

Научно-методическим советом  учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»

(протокол № ___от___________20__ г.)

Председатель НМС___________________________________   Н. Н. Романюк

Нормоконтроль:

Начальник ЦНМ и УР  ______________________________   Л. К. Ловкис

Директор библиотеки  ______________________________   С. П. Драницына

Ответственный за научное редактирование и выпуск: С.М. Барайшук, заведующий кафедрой практической подготовки студентов.

Пояснительная  записка

Целью производственной электромонтажной практики является  формирование у студентов навыков  организации и планирования электромонтажных работ и освоение современных технологий монтажа энергетического оборудования.

Задачи:

- изучить организацию электромонтажных работ и рабочих мест, основные требования охраны труда и техники безопасности;

- получить практические навыки по монтажу  энергетического оборудования и средств автоматизации, внутренних электропроводок, линий электропередач, распределительных устройств и трансформаторных подстанций;

- получить практические навыки по  методикам  и правилам проведения  испытаний энергетического оборудования  и приемки  электромонтажных  работ.

В результате прохождения  производственной электромонтажной практики студент должен знать:

- правила охраны труда и техники безопасности при выполнении электромонтажных  работ;

- основные виды  электромонтажных работ; перечень необходимого технологического оборудования, средств механизации и инструментов;

- современные технологии монтажа энергетического оборудования и средств автоматизации, применяемых на предприятиях сельскохозяйственного производства и объектах энергетики;

- правила приемки электромонтажных работ и методики  испытания смонтированного оборудования;

должен уметь:

- готовить рабочие места и оборудование для выполнения основных видов электромонтажных  работ;

- выполнять монтаж основных видов электрического и энергетического оборудования, используемого на предприятиях АПК;

- практически выполнять наладку смонтированного электро-  и энергетического оборудования, а также организацию приемки его в эксплуатацию.

В результате прохождения электромонтажной практики студент должен освоить правила техники безопасности и охраны труда при выполнении основных видов электромонтажных работ,  а также при пользовании соответствующим оборудованием и инструментами.

В результате прохождения практики студент должен приобрести следующую компетенцию:

СК-3 – быть способным использовать современные методы монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования, эффективно использовать электротехнические и конструкционные материалы.

Организация практики

Организация и проведение производственной электромонтажной практики  для студентов 2 курса (для студентов заочной формы обучения – 4 курса) осуществляется по утвержденным программе производственной практики и графику учебного процесса. Базами для проведения электромонтажной практики являются  организации и предприятия АПК, соответствующие профилю подготовки специалистов. Возможно прохождение электромонтажной  практики в БГАТУ (на объектах РУПЦ).

Практика студентов организуется на основании договоров, заключаемых  организациями (предприятиями) агропромышленного комплекса Республики Беларусь независимо от их формы собственности и подчиненности, соответствующими профилю подготовки специалистов.

Для студентов заочной формы обучения возможно прохождение производственной электромонтажной практики на рабочем месте на основании заверенной справки от предприятия с указанием занимаемой должности.

Распределение студентов по базам практики, назначение руководителей практики от кафедры осуществляется на основании заключенных договоров с соответствующими организациями (предприятиями) и утвержденной учебной нагрузки преподавателей. Основанием для прохождения производственной электромонтажной практики студентов является приказ ректора БГАТУ. Проект приказа разрабатывается деканом факультета на основании предложений кафедры ППС.

До начала практики  заведующий кафедрой ППС организует оформление направлений на практику, командировочных удостоверений, выдачу дневников практики и индивидуальных заданий студентам, проведение организационного собрания по вопросам прохождения практики, инструктажа по охране труда и технике безопасности. Во время организационного собрания студентов  2 курса АЭФ курса (для студентов заочной формы обучения – 4 курса) приказ  о прохождении практики доводят до их сведения, информируют о сроках проведения практики, базах практики, сроках предоставления отчетной документации на кафедру и сроках сдачи зачета по практике.

Перечень отчетной документации студентов включает дневник практики установленной формы, отчет о практике и выполненное  индивидуальное задание. В дневнике студент обязан ежедневно фиксировать информацию о выполняемых видах работ в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием.

Непосредственное руководство практикой студентов в университете осуществляется  руководителем практики от кафедры ППС, который назначается приказом ректора БГАТУ.

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет агроэнергетический факультет и кафедра ППС.

Общее руководство практикой в организации (месте прохождения практики) возлагается на руководителя организации  или иного уполномоченного им работника, которые обеспечивают проведение практики в соответствии с программой. Непосредственное руководство практикой студентов на объекте (в структурном подразделении организации) осуществляет опытный работник организации, который назначается приказом  ее руководителя.

На студентов в период практики распространяются законодательство об охране труда и правила внутреннего  трудового распорядка организации, а на студентов, принятых на работу на вакантные должности, – и законодательство о труде.

Организация осуществляет проведение практики, ее документальное оформление и обеспечивает издание приказа о зачислении студентов на практику,  создание  студентам необходимых условий  для прохождения практики и выполнения ее программы, проведение инструктажа студентов по охране труда, привлечение студентов к работам, предусмотренным программой практики.

Продолжительность практики  для специальности  1-74 06 05 – 01                                                                      216 часов  (4  недели)

Календарно-тематический план

прохождения практики для специальности

1-74 06 05-01  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)

| Название темы | Количество часов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Изучение организации электромонтажных работ на базе практики | 9 |
| 2. Изучение документации для выполнения и приемки электромонтажных работ | 18 |
| 3. Монтаж электроприводов | 18 |
| 4. Монтаж осветительных и облучательных установок | 18 |
| 5. Монтаж распределительных устройств до и выше 1кВ | 18 |
| 6. Монтаж электроводонагревателей и электрокалориферов | 18 |
| 7. Монтаж линий электропередач 0,4 и 10 кВ | 18 |
| 8. Монтаж внутренних электропроводок | 27 |
| 9. Монтаж трансформаторных подстанций 10/ 0,4 кВ | 18 |
| 10. Монтаж электроизмерительных приборов | 9 |
| 11. Монтаж средств автоматизации и шкафов управления | 27 |
| 12. Станочные и такелажные работы при монтаже электрооборудования | 18 |
| Итого | 216 |

Продолжительность практики  для специальности  1-74 06 05 – 02

216 часов  (4  недели)

Календарно-тематический план

прохождения практики для специальности

1-74 06 05-02 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (теплоэнергетика)

| Название темы | Количество часов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Изучение организации электромонтажных работ на базе практики | 9 |
| 2. Изучение документации для выполнения электромонтажных работ и сдачи теплоэнергетического оборудования в эксплуатацию | 18 |
| 3. Монтаж электроприводов | 18 |
| 4. Монтаж осветительных установок энергетических объектов | 18 |
| 5. Монтаж распределительных устройств до и выше 1кВ | 18 |
| 6. Монтаж электроводонагревателей и электрокалориферов | 18 |
| 7. Монтаж теплоэнергетического оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей | 27 |
| 8. Монтаж внутренних электропроводок | 18 |
| 9. Монтаж вентиляторов и насосов | 18 |
| 10. Монтаж измерительных приборов теплоэнергетических установок | 9 |
| 11. Монтаж средств автоматизации и шкафов управления | 27 |
| 12. Станочные и такелажные работы при монтаже электро- и теплоэнергооборудования. | 18 |
| Итого | 216 |

Продолжительность практики    для специальности  1-53 01 01 - 09

216 часов  (4  недели)

Календарно-тематический план

прохождения практики для специальности

1-53 01 01-09  Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство)

| Название темы | Количество часов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Изучение организации электромонтажных работ на базе практики | 9 |
| 2. Изучение документации для выполнения электромонтажных работ и сдачи систем автоматизации в эксплуатацию | 18 |
| 3. Монтаж электрических аппаратов управления и защиты | 27 |
| 4. Монтаж блоков питания и средств сигнализации | 18 |
| 5. Монтаж датчиков | 18 |
| 6. Монтаж регуляторов и исполнительных механизмов | 18 |
| 7. Монтаж микропроцессорных контроллеров | 18 |
| 8. Монтаж электропроводок систем автоматизации | 27 |
| 9. Монтаж щитов, станций и пультов управления | 18 |
| 10. Монтаж измерительных приборов систем автоматизации | 9 |
| 11. Испытание и наладка систем автоматизации | 18 |
| 12. Станочные и такелажные работы при монтаже систем автоматизации | 18 |
| Итого | 216 |

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сроки и содержание производственной электромонтажной практики определяется утвержденными учебными планами и программой.

Согласно учебному плану  для специальности  1-74 06 05 – 01 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)   производственная электромонтажная  практика должна проводиться после изучения дисциплины 2 курса «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации»,  для специальности  1-74 06 05 – 02 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства  (теплоэнергетика) производственная электромонтажная  практика должна проводиться после изучения дисциплины 2 курса «Монтаж теплоэнергетического оборудования», для специальности  1-53 01 01 - 09 Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство) производственная электромонтажная  практика должна проводиться после изучения дисциплины 2 курса «Монтаж средств автоматики».

Для студентов заочной формы обучения специальности 1-74 06 05 – 01 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)   производственная электромонтажная практика должна проводиться после изучения дисциплины 3 курса «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации».

Кафедра ППС организует обеспечение производственной электромонтажной практики программой, методическими указаниями, перечнем справочной литературы и другими  необходимыми материалами на бумажных и электронных носителях для практической подготовки студента.

Сроки проведения практики определяются учебной целесообразностью и графиками, которые устанавливают обоснованную последовательность формирования  у студентов системы профессиональных умений и навыков в соответствии с будущей специальностью.

Для студентов заочной формы обучения сроки прохождения практики устанавливаются в период между лабораторно-экзаменационными сессиями с учетом графика работы.

Обязанности студента перед отъездом на практику:

- пройти инструктаж о порядке прохождения практики, по охране труда и пожарной безопасности;

- уточнить место и сроки  практики;

- получить у руководителя от университета дневник, программу  и индивидуальное задание  практики;

- получить и оформить командировочное удостоверение на период прохождения практики.

Обязанности студента по прибытию на практику:

- отметить в командировочном удостоверении дату прибытия;

- ознакомиться с приказом по организации о прохождении практики;

- пройти вводный инструктаж о безопасных методах работы с записью в журнале регистрации;

- ознакомиться с приказом о закреплении непосредственного руководителя практики от организации;

- явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с программой и дневником практики, уточнить  план и задание для прохождения практики;

- уточнить с руководителем  практики  от организации конкретные рабочие места и основные обязанности  при прохождении практики, а также бытовые  условия (проживания и питания);

- пройти инструктаж на рабочем месте с записью в журнале регистрации.

Получив указания руководителя практики от организации, студент приступает к выполнению её программы. Несвоевременная явка студента без уважительных причин на место прохождения практики рассматривается как прогул; пропущенное время подлежит отработке.

Обязанности студента  во время прохождения практики:

- в период прохождения практики студент должен строго соблюдать правила внутреннего распорядка организации;

- ежедневно вести записи в дневнике практики о проделанной работе;

- еженедельно представлять дневник практики для проверки руководителю практики от организации;

- в случае прибытия руководителя практики от кафедры (вуза) предоставлять  материалы о проделанной работе. При необходимости получить  консультации по вопросам прохождения практики, выполнения индивидуального и дополнительных заданий;

- в полном объеме выполнить программу практики;

- за время последней недели практики студент составляет письменный отчет по выполненной программе практики. Отчет должен быть подписан студентом, непосредственным руководителем практики от организации и утвержден  руководителем (заместителем руководителя) организации.

Содержание практики

Основным направлением деятельности студентов во время прохождения производственной электромонтажной практики является ознакомление с  видами электромонтажных работ, выполняемых при монтаже энергооборудования и средств автоматизации, а также практическое выполнение работ, изученных на лекционных и лабораторных занятиях в течение семестра.

Кроме того, студенты овладевают практическими навыками подготовки и организации выполнения основных видов  электромонтажных работ, а также оформления  приемо-сдаточной документации.

Индивидуальное задание

В процессе прохождения производственной электромонтажной практики студенты,  помимо приобретения изложенных навыков и умений, выполняют  индивидуальные задания.

Цель выполнения указанных  заданий – более полное изучение  технологии  выполнения отдельных видов электромонтажных работ, порядка их подготовки и приемки с использованием оборудования, имеющегося на базовом предприятии, а также нормативно-технической  документации и других источников информации.

Индивидуальные задания выполняются согласно приведенному плану для определенного вида работ:

- Общая характеристика электромонтажной работы и подготовка к ее выполнению.

- Технологическая последовательность выполнения работы.

- Необходимые инструменты, приспособления, материалы.

- Сдача выполненной работы заказчику.

- Техника безопасности при выполнении электромонтажной работы.

Конкретное содержание отчёта по индивидуальному заданию определяется руководителем практики от кафедры и доводится до сведения студента.

Темы индивидуальных заданий могут уточняться с учётом места её прохождения.

Отметка за индивидуальное задание учитывается при выставлении   итоговой отметки по производственной электромонтажной практике. Без выполнения индивидуального задания итоговая отметка не выставляется.

Перечень индивидуальных заданий электромонтажной практики

для специальности   1-74 06 05-01  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика):

- Монтаж схем управления электроприводом транспортера.

- Монтаж схем управления электроприводом  насоса.

- Монтаж схем управления электроприводом  вентилятора.

- Монтаж схем управления электроприводом дробилки кормов.

- Монтаж схем управления электроприводом зерноочистительной машины.

- Монтаж схем управления электроприводом смесителя кормов.

- Монтаж схем управления электроприводом кран-балки.

- Монтаж схем управления электроприводом сверлильного станка.

- Монтаж проточного электроводонагревателя с составлением его принципиальной электрической схемы.

- Монтаж емкостного электроводонагревателя с составлением его принципиальной электрической схемы.

- Монтаж электрокалориферной установки с составлением ее принципиальной электрической схемы.

- Монтаж электросварочной установки с составлением ее принципиальной электрической схемы.

- Монтаж электрообогреваемого пола с составлением его принципиальной электрической схемы.

- Монтаж облучательной установки в помещении для содержания птицы с составлением ее принципиальной электрической схемы.

- Монтаж облучательной установки в помещении для содержания телят с составлением ее принципиальной электрической схемы.

- Монтаж осветительной установки в помещении для содержания птицы с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж осветительной установки в помещении для содержания телят с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж осветительной установки в овощехранилище с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж датчиков температуры в отопительно-вентиляционных системах с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж датчиков температуры в системах водоснабжения с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж датчиков давления в отопительно-вентиляционных системах с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж датчиков давления в системах водоснабжения с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж датчиков уровня в хранилищах кормов с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж датчиков уровня в системах водоснабжения с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж регуляторов температуры в отопительно-вентиляционных системах с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж регуляторов температуры в системах водоснабжения с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж регуляторов давления в отопительно-вентиляционных системах с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж регуляторов давления в системах водоснабжения с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж регуляторов уровня в резервуарах различного назначения с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж регуляторов уровня в системах водоснабжения с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж исполнительных механизмов в отопительно-вентиляционных системах с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж исполнительных механизмов в системах водоснабжения с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж проводок на лотках в производственных помещениях с составлением их принципиальной электрической схемы.

- Монтаж проводок в коробах в производственных помещениях с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж скрытой электропроводки в жилых и общественных помещениях с составлением принципиальной электрической схемы.

- Монтаж тросовых электропроводок в животноводческих помещениях с составлением их принципиальной электрической схемы.

- Монтаж тросовых электропроводок в производственных помещениях с составлением их принципиальной электрической схемы.

- Монтаж  трубных электропроводок в здании кормоцеха с составлением их принципиальной электрической схемы.

- Монтаж трубных электропроводок в помещениях с пожаро- и взрывоопасной средой с составлением их принципиальной электрической схемы.

- Монтаж комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и описание работы ее принципиальной электрической схемы.

- Монтаж закрытой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и описание работы ее принципиальной электрической схемы.

- Монтаж кабельных линий 10 и 0,4 кВ и выполнение пересечений их с инженерными сооружениями.

- Монтаж воздушных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ и выполнение пересечений их с другими воздушными линиями, транспортными магистралями, водными преградами.

- Линии с самонесущими изолированными проводами 10 и 0,4 кВ и особенности  их монтажа.

- Воздушные линии 10 и 0,4 кВ с кабельными вставками и особенности их монтажа.

Перечень индивидуальных заданий электромонтажной практики:

для специальности 1-74 06 05-02  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства  (теплоэнергетика):

- Монтаж шкафа управления   электрическим приводом компрессора.

- Монтаж шкафа управления   электрическим приводом задвижек.

- Монтаж схемы  автоматического управления электроприводом насоса.

- Монтаж схемы  автоматического управления электроприводом вентилятора.

- Монтаж схемы автоматической управления электроприводом дымососа.

- Монтаж электрооборудования газораспределительных пунктов и составление  его принципиальной электрической схемы.

- Монтаж электрооборудования тепловых пунктов и составление  его принципиальной электрической схемы.

- Монтаж электрооборудования  котельных установок и составление его принципиальной электрической схемы.

- Монтаж электропроводок в здании котельной.

- Монтаж электропроводок в здании миниТЭЦ.

- Монтаж электропроводок  в здании тепловых пунктов.

- Монтаж датчиков  температуры в котельных агрегатах.

- Монтаж датчиков  давления  в котельных агрегатах.

- Монтаж датчиков  уровня  в котельных агрегатах.

- Монтаж регуляторов  температуры в котельных агрегатах.

- Монтаж регуляторов  давления  в котельных агрегатах.

- Монтаж  регуляторов уровня  в котельных агрегатах.

- Монтаж исполнительных механизмов в котельных агрегатах.

- Монтаж вводно-распределительных устройств  и распределительных пунктов в котельных.

- Монтаж вводно-распределительных устройств  и распределительных пунктов в  здании миниТЭЦ.

- Монтаж тепловых сетей внутри зданий.

- Монтаж наружных тепловых сетей  открытым способом.

- Монтаж наружных тепловых сетей  в подземных каналах.

- Монтаж наружных тепловых сетей  бесканальным способом.

- Монтаж трубопроводов газораспределительного пункта.

- Монтаж трубопроводов теплового пункта.

- Монтаж воздуховодов и дымовых труб в котельных.

- Монтаж светильников во взрыво- и пожароопасных помещениях.

- Монтаж электроустановочных изделий во взрыво- и пожароопасных  помещениях.

- Особенности монтажа взрывозащищенных электродвигателей и аппаратов управления.

Перечень индивидуальных заданий электромонтажной практики

для специальности   1-53 01 01-09  Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство):

- Монтаж схем автоматического управления электроприводом транспортера.

- Монтаж схем автоматического управления электроприводом измельчителя кормов.

- Монтаж схем автоматического управления электроприводом компрессора.

- Монтаж схем автоматического управления  облучательной  установкой.

- Монтаж шкафа  управления автоматизированным  электрическим приводом доильной установки.

- Монтаж шкафа  управления автоматизированным  электрическим приводом насосной установки.

- Монтаж шкафа  управления автоматизированным  электрическим приводом вентиляционной установки.

- Монтаж шкафа  управления автоматизированным  электрическим приводом  кормораздатчика.

- Монтаж шкафа управления автоматизированным  электрическим приводом  зерноочистительной  установкой.

- Монтаж шкафа управления автоматизированной электрокалориферной установкой.

- Монтаж шкафа  управления автоматизированным  электроводонагревателем.

- Монтаж датчиков температуры  и электропроводок для их подключения.

- Монтаж датчиков давления  и электропроводок для их подключения.

- Монтаж датчиков уровня   и электропроводок для их подключения.

- Монтаж  исполнительных механизмов и электропроводок для их подключения.

- Монтаж датчиков и исполнительных механизмов во взрывоопасных помещениях.

- Монтаж датчиков расхода и электропроводок для их подключения.

- Монтаж датчиков положения  и электропроводок для их подключения.

- Монтаж автоматизированной осветительной установки в помещении для содержания птицы.

- Монтаж автоматизированной  установки  наружного освещения на территории свинофермы.

- Монтаж автоматизированной  установки наружного освещения на территории ремонтной мастерской.

- Монтаж автоматизированной  электросварочной  установки.

- Монтаж автоматизированного  электрообогреваемого пола.

- Устройства защиты от поражения  электрическим током и особенности их монтажа и подключения.

- Электрические аппараты управления оборудованием  и особенности их монтажа.

- Аппараты  сигнализации  в схемах автоматического управления и особенности их монтажа.

- Частотные преобразователи  и устройства плавного пуска и особенности их монтажа.

- Реле времени  и  особенности их монтажа.

- Микропроцессорные контроллеры и особенности их монтажа.

- Дополнительные модули микропроцессорных контроллеров и особенности их монтажа.

Требования к содержанию и порядок заполнения дневника практики

Дневник практики заполняется студентом ежедневно. В нем фиксируется информация о выполняемых видах работ в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием.

Записи в дневнике практики должны отражать:

- задание   на прохождение производственной практики, согласованное с руководителем практики от производства;

- отчет о выполнении студентом задания (виды и объемы выполняемых
работ) в соответствии с заданием на прохождение производственной практики (заполняется ежедневно) с подведением итогов выполненных работ;

-	отзыв  руководителя  практики  от  производства  о   работе студента за время практики.

Все разделы дневника практики должны быть подписаны руководителем практики от производства и заверены печатью.

Требования к содержанию и оформлению отчета по практике

По результатам практики студент обязан представить на кафедру письменный отчет.

Вопросами подготовки и написания отчета студент начинает заниматься с момента прибытия на место практики.

Исходными материалами для составления отчета являются:

1. Источники информации о базовом предприятии (организации).

2. Сведения об организационной структуре предприятия (организации), должностные инструкции и другие регламентирующие документы.

Отчет должен включить следующие разделы:

титульный лист - является первой страницей отчета, должен соответствовать определенной форме;

введение - указываются цели и задачи практики, база практики, непосредственный руководитель практики от организации, продолжительность практики, последовательность ее прохождения на каждом рабочем месте;

общая характеристика организации (предприятия);

оглавление - разделы, соответствующие программе практики;

основная часть - приводятся данные, отражающие сущность и основные результаты выполненной работы, а также выполненное индивидуальное задание;

заключение - должно содержать:

- выводы и предложения о ходе прохождения практики;

- оценку полноты решений поставленных задач;

- характеристику помощи, полученной от руководителя практики;
список литературы;

приложения (при необходимости).

Отчет составляется каждым студентом согласно программе практики и индивидуальному заданию. Объем отчета не должен превышать 25-30 страниц.

Отчет оформляется на белой бумаге формата А4 (210x297мм), текст выполняется на одной стороне листа в программе Word шрифтом Times или Arial размером 14 через 1 интервал с выравниванием по ширине и автопереносом слов или написан от руки чернилами (цвет – черный, синий).

Междустрочный интервал — полуторный; отступ для первой строки абзаца — 1,25 см; поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. Это составляет 1800 знаков на странице, включая пробелы, знаки препинания, т.е. 60 — 70 знаков в строке, 39 — 40 строк на странице.

Текст отчета должен быть разборчивым, грамотным и аккуратным, без помарок и исправлений. Представляется в сброшюрованном виде. Каждый раздел желательно начинать с нового листа. Нумерация страниц основного текста отчета должна быть сквозной, на титульном листе номер не проставляется.

Оглавление приводится в начале отчета и включает «ВВЕДЕНИЕ», заголовки всех глав, разделов и подразделов, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.

Заголовок главы приводят с новой строки, следующей за номером главы. Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров через пробел. Пункт может не иметь заголовка.

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их заголовков точку не ставят.

Приложения располагают в порядке их номеров (ссылок) по тексту. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу «Приложение А, Приложение Б, и т.д.» прописными буквами. Каждое приложение имеет свой заголовок. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита.

Рисунки, таблицы и формулы, помещенные в приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения «Табл.1 приложения А», «Рис.1 приложения Б».

При изложении текста в отчете приводятся ссылки на литературные источники в виде заключенных в квадратные скобки цифр, соответствующих их номеру в списке литературы.

Обязанности студента по окончанию практики:

- в конце практики студент обязан предоставить дневник практики и отчет руководителю практики от организации и получить от него отзыв и подписи, заверенные печатью;

- рассчитаться с организацией по материально-техническим вопросам;

- в   командировочном   удостоверении   отметить   дату   отъезда,   заверенную подписью и печатью;

- в установленные сроки сдать дифференцированный зачет по практике.

Подведение итогов практики

В течение первых двух недель  после начала учебного года в соответствии с графиком образовательного процесса студент сдает дифференцированный зачет руководителю практики от кафедры.

Студенты заочной формы обучения сдают дифференцированный зачет по производственной электромонтажной практике в течение ближайшей после ее окончания, лабораторно-экзаменационной сессии.

При проведении дифференцированного зачета студент представляет дневник практики, отчет о выполнении программы практики и письменный отзыв непосредственного руководителя практики от организации о прохождении практики студентом (приводится в дневнике).

Отметка по результатам сдачи зачёта по практике учитывается при подведении итогов текущей аттестации студентов. Если дифференцированный зачет по практике проводится после издания приказа о назначении студенту стипендии, то выставленная отметка относится к результатам следующей сессии.

Общие итоги проведения практики за год подводятся на совете учреждения высшего образования и совете факультета с участием (по возможности) представителей базовых организаций практики.

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв руководителя практики от организации, неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета руководителю практики от кафедры, повторно направляется на практику в свободное от обучения время. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность практики.

Литература

Основная

1. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин ; под. общ. ред. Н. Ф. Котеленца. – Москва : Академия, 2016. – 301 с.

Дополнительная

2.  Селюк, Ю. Н. Учебная электрослесарная практика : учебно-методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям), 1-74 06 05-01 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) / Ю. Н. Селюк, И. В. Довнар ; БГАТУ, Кафедра практической подготовки студентов. - Минск, 2012. - 224 с.

3.Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА–М, 2014. – 352 с.

Технические нормативные правовые акты

4. ГОСТ 30331.10-2001 (МЭК 364-5-54-80). Электроустановки зданий : Межгосударственный стандарт. Ч. 5 : Выбор и монтаж электрооборудования. Гл. 54 : Заземляющие устройства и защитные проводники. - Введ. 2003-03-01. – Минск : Госстандарт, 2003. – 10 с.

5. ТКП 339-2011 (02230). Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний. - Введ. 2011-12-01 ; введен впервые. - Минск : Минэнерго, 2011. - 594 с.

6. ГОСТ 4.446-86. Система показателей качества продукции. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении. Номенклатура показателей. - Введ. 1988-01-01. - Москва : Издательство стандартов, 1986. – 24 с.

7. ГОСТ 10084-73. Машины ручные электрические. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 10084-62 ; введ. 1975-01-01. – Минск : Госстандарт, 2010. – 8 с.

8. СТБ IEC 60745-1-2012. Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 1. Общие требования. – Взамен СТБ МЭК 60745-1-2006 ; введ. 2013-01-01. – Минск : Госстандарт, 2012. – 110 с.

9. ГОСТ 3.1704-81. Единая система технологической документации. правила записи операций и переходов. Пайка и лужение. - Введ. 1982-01-01. – Минск: Госстандарт, 2019. – 8 с.

Протокол согласования учебной  программы

по УЧЕБНОЙ  дисциплине

| Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласование не требуется |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Первый  проректор  БГАТУ

________________Н. Н. Романюк

«_____»______________2020 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
на 20__-20__ учебный год

| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(протокол № ____от ___________20_г.)

Заведующий кафедрой    _____________            _______________

(подпись)                        (инициалы, фамилия)

Нормоконтроль:

Начальник ЦНМ и УР   ___________________       ____________________

(подпись)                                  (инициалы, фамилия)

Декан АЭФ                                                               И.В. Протосовицкий