МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономики

и организации предприятий АПК

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для студентов агроэнергетического факультета

Специальность 1 – 74 06 05

«Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства»

Специализации:

1- 74 06 05 01 «Электрификация сельскохозяйственного производства»

1- 74 06 05 02 «Автоматизация технологических процессов и установок в сельскохозяйственном производстве»

1- 74 06 05 03 «Энергообеспечение сельскохозяйственных предприятий»

Минск 2005

УДК

ББК

«Методические указания к экономическому обоснованию дипломных проектов для студентов агроэнергетического факультета» специальности 1 – 74 06 05 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства», специализаций 1 – 74 06 05 01 «Электрификация сельскохозяйственного производства», 1 – 74 06 05 02 «Автоматизация технологических процессов и установок в сельскохозяйственном производстве», 1 – 74 06 05 03 «Энергообеспечение сельскохозяйственных предприятий» рассмотрены на заседании методической комиссии ФПУ, рекомендованы к изданию на ротапринте БГАТУ и использованию в учебном процессе.

Протокол № 1 от 29.09.2005 года

Составители: доцент БГАТУ, к.т.н. Вера Владимировна Ширшова

доцент БГАТУ, к.э.н. Иван Ильич Гургенидзе

Рецензенты: зав. кафедрой управления и НТП института управления АПК,

к.э.н. Е. Е. Ефимчик,

доцент БГАТУ, к.э.н. Л. В. Трейер

Ответственная за выпуск: В. В. Ширшова

( Ширшова В.В., Гургенидзе И.И.

Содержание

(. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

(.(. Требования к экономической части дипломных проектов и этапы расчета	5

1.2. Исходные данные	7

1.3. Показатели экономической эффективности проекта	8

2. НАТУРАЛЬНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	10

2.1. Объем производства и годовой фонд времени работы оборудования	10

2.2. Затраты труда на производство и производительность труда	12

2.3. Производственные энергоресурсы	13

2.4. Энергоемкость технологического процесса	14

3. ИСХОДНЫЕ СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	16

3.1. Расчет капиталовложений	16

3.2. Состав и расчет годовых текущих издержек	19

3.3. Прирост чистой прибыли и годовой доход при реализации проекта	24

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА	27

4.1. Основные положения	27

4.2. Чистый дисконтированный доход и индекс доходности проекта	29

4.3. Срок окупаемости капиталовложений	31

4.4. Критерий совокупных дисконтированных затрат	33

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА	35

6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ	37

6.1. Общие сведения	37

6.2. Специфические особенности технико-экономических расчетов	38

6.3. Оформление результатов расчета	46

7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ	48

7.1. Общие сведения	48

7.2. Специфические особенности технико-экономических расчетов	48

7.3. Оформление результатов расчета	62

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ СУШКИ ЗЕРНА	63

8.1. Назначение и актуальность проекта	63

8.2. Выбор вариантов технических решений и их сравнительная характеристика	63

8.3. Исходные данные (общие для всех вариантов)	64

8.4. Натуральные технико-экономические показатели	65

8.5. Капиталовложения и годовые текущие издержки	67

8.6. Прибыль и доход от реализации проекта	69

8.7. Показатели эффективности инвестиций	69

8.8. Оформление результатов расчета	72

9. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОСХЕМ	74

9.1. Общие сведения	74

9.2. Расчет показателей надежности технических средств	75

9.3. Расчет ущерба от отказов технических средств	77

10. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	81

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	86

ЛИТЕРАТУРА	90

Приложение 1. Коэффициент приведения денежных сумм к началу расчетного периода (дисконтирующий множитель) (Т	91

Приложение 2. Нормы перевода энергетического оборудования в условные единицы	94

Приложение 3. Коэффициент спроса основных видов электроприемников	100

Приложение 4. Показатели К1ВН и К11ВН для электрокотлов и электронагревателей	100

Приложение 5. Годовые нормы амортизационных отчислений по основным фондам	101

Приложение 6. Годовые нормы отчислений на ремонт и техобслуживание, в процентах от балансовой стоимости основных средств	105

Приложение 7. Справочные сведения по источникам теплоснабжения	106

Приложение 8. Справочные сведения по системам отопления и вентиляции	109

Приложение 9. Средние значения показателей надежности технических средств	111

Приложение 10. Последствия простоя электрифицированного оборудования	115

Приложение 11. Допустимая длительность простоев технологических линий и недовыпуск продукции за каждый час сверх допустимой длительности.	116

# (. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## (.(. Требования к экономической части дипломных проектов

## и этапы расчета

Экономическая оценка и обоснование принятых технических решений – обязательная составная часть дипломных проектов студентов агроэнергетического факультета. Экономическое обоснование, как правило, дается по спецвопросу дипломного проекта.

Приступая к дипломному проектированию, студент должен хорошо уяснить себе круг подлежащих разрешению вопросов и уточнить объем исходных данных, которые следует собрать, изучить и систематизировать во время преддипломной практики. От качества и количества собранных материалов, характеризующих состояние техники, технологии, организации и экономики производства, во многом зависит качественное выполнение дипломного проекта, обоснованность выводов и предложений.

Экономическая часть проекта разрабатывается после того, как выявлены основные технологические требования, предъявляемые к электрооборудованию и системам управления (мощность и исполнение, диапазон регулирования, режим и длительность работы и т.п.).

В общем виде последовательность оценки экономической эффективности разработки включает следующие этапы (разделы):

1. Сущность, актуальность и новизна разработки.

2. Выбор вариантов технических решений и их сравнительная характеристика.

3. Исходные данные.

4. Натуральные технико-экономические показатели.

5. Капиталовложения и годовые текущие издержки.

6. Прибыль и доход от реализации проекта.

7. Показатели эффективности инвестиций в проект.

8. Оформление результатов расчета. Аналитическое заключение по проекту.

9. Литература.

В первом разделе необходимо обосновать актуальность и прогрессивность темы, степень ее новизны. Очень важно показать, как сформулированные в дипломном проекте цели позволяют решить задачи повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства и улучшения качества продукции. Если имеются данные, то необходимо привести общие цифры, характеризующие разработку с экономической точки зрения.

Технико-экономическое обоснование проекта предполагает сравнение проектируемого варианта с базовым. При этом на предварительном этапе рекомендуется осуществить проработку нескольких вариантов проектных технических решений, отбор наиболее эффективного из них.

Выбор альтернативных вариантов технических решений осуществляется в зависимости от специфики решаемой задачи. В частности, проектом может предусматриваться либо применение дополнительного, ранее не предусмотренного оборудования (например, системы автоматического управления технологическим процессом), либо замена существующего оборудования на более прогрессивный аналог. В первом случае, в качестве базового варианта, используется существующая на производстве технология; во втором случае – принимается заменяемое оборудование. В качестве проектируемого варианта следует применять наиболее целесообразное решение из нескольких возможных альтернатив. Выбор возможных альтернативных вариантов технических решений осуществляется по рекомендации руководителя технической части дипломного проекта. Перечень сравниваемых вариантов, завизированный руководителем технической части, предоставляется дипломником руководителю экономического раздела дипломного проекта. При этом должно быть приведено описание и технические характеристики сравниваемых вариантов, их сравнительные преимущества и недостатки; размер капиталовложений в новое оборудование и балансовая стоимость заменяемого оборудования (в том случае, когда проектом предусматривается замена действующего оборудования). В этом разделе необходимо показать, какие технические выгоды дает предлагаемое инженерное решение по сравнению с аналогичным устройством (способом регулирования), принятым за базовое.

В экономической части дипломного проекта должна содержаться итоговая технико-экономическая оценка проекта в целом. При этом необходимо определить не только конкретную величину эффекта, но и показатели, отражающие эффективность применения оптимального варианта в сельскохозяйственном производстве – степень снижения трудоёмкости и себестоимости производства продукции, прирост прибыли, энергоёмкость процесса производства и т.д.

Организационно-экономическая часть дипломного проекта должна составить 15–20% всего объёма пояснительной записки и дополняться 1–2 демонстрационными листами с технико-экономическими показателями (таблицы, графики, диаграммы).

В заключении должны быть представлены чёткие выводы о технических преимуществах и экономической целесообразности выполненной разработки.

После завершения всей работы дипломник представляет преподавателю-консультанту пояснительную записку и выполненные чертежи для проверки и подписи на титульном листе, а также на листах графической части.

## 1.2. Исходные данные

Объём исходной информации для выполнения экономической части дипломного проекта задаётся каждому студенту перед дипломной практикой, её обязательные элементы – применяемые технические средства, существующая технология и организация труда.

Примерный перечень исходных данных включает следующие элементы:

- виды работ, продукции; группы животных, сосредоточенных на участке электроустановок;

- существующая технология и используемые технические средства;

- объём и виды работ, выполняемых на рабочих местах;

- расстановка исполнителей по рабочим местам, их квалификация и занятость во времени в течение смены;

- количество и качество применяемого сырья, материалов и энергоресурсов;

- расход энергоресурсов, их цена, тарифы на энергию;

- продуктивность, урожайность и валовой выход продукции (объём работ) в натуральном исчислении, качество продукции;

- себестоимость и средняя цена реализованной продукции;

- время эксплуатации технических средств в смену и за год;

- балансовая стоимость заменяемых средств производства и время их эксплуатации;

- налоги и отчисления, уплачиваемые предприятием в бюджет.

Предлагаемый перечень является примерным и может быть сокращён или дополнен в зависимости от конкретной темы дипломного проекта.

## 1.3. Показатели экономической эффективности проекта

Для всестороннего анализа эффективности инвестиций требуется комплекс расчетов взаимосвязанных показателей, к которым относятся: натуральные технико-экономические показатели; исходные стоимостные показатели; критерии экономической эффективности инвестиций.

Расчет натуральных показателей специфичен и зависит от особенностей инвестиционного проекта. В зависимости от назначения проекта это могут быть: объем реализации продукции (или его прирост); затраты сырья, материалов, энергоресурсов (или их экономия) и т.п. Основными натуральными показателями, отражающими влияние новых технических решений на различные стороны производственной деятельности, являются:

- Объем производства продукции (работ) и годовой фонд времени работы оборудования.

- Затраты труда на производство продукции и производительность труда.

3. Потребление электрической и тепловой энергии, расход энергоресурсов и энергоемкость продукции (процесса).

4. Расход сырья и материалов.

К числу важнейших натуральных показателей относятся материалоемкость и энергоемкость продукции. Как правило, эффективные инвестиционные проекты приводят к снижению энергоемкости и материалоемкости продукции.

Исходные стоимостные показатели являются базой для последующего расчета критериев эффективности инвестиций. К ним относятся: капиталовложения, выручка от реализации продукции, годовые текущие издержки, налоги, прирост прибыли и доход от инвестиций.

Показатели (критерии) эффективности инвестиций позволяют произвести соизмерение инвестиционных затрат и результатов и сделать вывод о приемлемости проекта. Они подразделяются на стоимостные, критерии доходности и критерии окупаемости. Стоимостные характеризуют эффект в денежном выражении; критерии доходности показывают эффект в расчете на единицу затрат.

В свою очередь, критерии подразделяются на дисконтные, определяемые на основе дисконтирования, т.е. с учетом процентной ставки, и статические (элементарные).

Статические критерии находят ограниченное применение, так как они не учитывают распределение денежных потоков в течение расчетного периода и изменение стоимости денег во времени. К ним относятся статический срок окупаемости и рентабельность инвестиций.

К критериям, определяемым с учетом процентной ставки, относятся:

- чистый дисконтированный доход ЧДД (NPV) за расчетный период;

- совокупные дисконтированные затраты;

- индекс доходности (рентабельности) инвестиций ИД (PI);

- статический (элементарный) и динамический срок окупаемости капиталовложений.

Содержание и методика расчета вышеперечисленных показателей представлены в соответствующих разделах методических указаний.

# 2. НАТУРАЛЬНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 2.1. Объем производства и годовой фонд времени работы оборудования

Объем работ, продукции, услуг измеряется в натуральных показателях; выбор продукции (видов работ) зависит от конкретной темы дипломного проекта.

Так, например, объем работ, производимых на животноводческой ферме (кормораздача, поение, навозоудаление и т.п.), зависит от поголовья и нормативов потребления кормов, питьевой воды и т.п. на голову в сутки.

Годовую потребность в тепловой энергии для отопления животноводческих помещений, а также количество воздуха, удаляемого принудительной вентиляцией за год в режиме регулируемой тепло- и воздухопроизводительности оборудования, определяют специальным расчетом.

Иногда объем производимых работ определяется производственной программой предприятий.

Объем производства конечной продукции в животноводстве (птицеводстве) зависит от продуктивности животных и птицы и количества голов на ферме. Обычно этот показатель берется из статистической отчетности конкретного предприятия.

В ряде случаев проектные решения приводят к увеличению объемов производства продукции (проекты, связанные с оптимизацией работы отопительно-вентиляционных систем, аэроионизацией воздуха, совершенствованием осветительных и облучательных установок и т.п.).

В этом случае объем производства при применении новой техники равен:

V2 = V1kпр, 						(2.1)

где V1 – годовой объем работ (продукции, услуг) в базовом варианте;

kпр – коэффициент, учитывающий прирост объема продукции в проектируемом варианте.

Величина данного коэффициента зависит от специфики конкретного проекта. Эти сведения определяются на основании экспериментальных данных и приводятся в специальной литературе по тематике дипломного проекта, в научных отчетах и рекомендациях, а также могут приниматься из практики работы передовых предприятий.

Прирост объема продукции животноводства при применении усовершенствованных технических средств определяется по формуле:

,					(2.2)

где (1, (2 – коэффициенты, учитывающие рост продуктивности и сохранности животных;

Пр1 – среднесуточный привес одной головы в базовом варианте;

nж1 – поголовье животных в базовом варианте;

nсут – число суток работы установки в году.

Если объем производства определяется производительностью технических средств, то он рассчитывается из выражения:

V = qч t, 						(2.3)

где qч – часовая производительность оборудования.

Соответственно, годовой фонд времени работы оборудования в этом случае рассчитывается по формуле:

, 						(2.4)

где qч – часовая производительность технических средств.

Иногда годовой фонд времени работы оборудования определяют специальным расчетом исходя из режима работы устройств (осветительные и облучательные установки, отопительно-вентиляционное оборудование). Методика расчета времени работы оборудования для конкретных специфических проектов приводится в разделах 6, 7, 8.

## 2.2. Затраты труда на производство и производительность труда

Затраты труда на годовой объем продукции (работ) определяются как сумма затрат рабочего времени основных и вспомогательных рабочих:

T = Tо + Tт + Тэ, 					(2.5)

где То – затраты труда основных рабочих, занятых в производственном процессе;

Тт – затраты труда на техобслуживание технологического оборудования (вентиляторов, водяной и паровой арматуры и т.п.), ч;

Тэ – затраты труда электромонтеров по эксплуатации и обслуживанию электрооборудования, ч.

Как правило, в большинстве случаев в расчетах учитываются только затраты труда основных рабочих, т.е. прямые затраты труда. В отдельных случаях (по указанию преподавателя) расчет выполняется по полным затратам труда.

Затраты труда основных рабочих равны:

, 					(2.6)

где npi – количество рабочих занятых в i-ом рабочем процессе;

ti – годовые затраты времени по i-му рабочему процессу.

Затраты труда электромонтеров по эксплуатации и обслуживанию электрооборудования:

Tэ = 1,15 Vэ 18,6, 					(2.7)

где 1,15 – коэффициент, учитывающий рассредоточенность электрооборудования по территории хозяйства;

Vэ – количество условных электротехнических единиц (приложение 2);

18,6 – нормативная трудоемкость условной электротехнической единицы, ч/год.

Годовые затраты труда по техобслуживанию и ремонту трубопроводов, водяной и паровой арматуры, вентиляторов и воздуховодов определяется по формуле:

Тт = Vт 27, 						(2.8)

где Vт – число условных теплотехнических единиц (приложение 2);

27 – нормативная трудоемкость условной теплотехнической единицы, ч/год.

Объем работ в условных единицах заносится в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Объем работ в условных единицах

| Наименование оборудования | Количество установок | Количество условных единиц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Норматив на единицу измерения | На весь объем |

Производительность труда определяется по формуле:

, 						(2.9)

где V – годовой объем работ или продукции в натуральном исчислении;

Т – затраты труда на производство, ч.

Изменение производительности труда по сравниваемым вариантам определяется по формуле:

,				 (2.10)

где П2, П1 – производительность труда в проектируемом и базовом вариантах.

## 2.3. Производственные энергоресурсы

Структура потребляемых в проекте энергоресурсов зависит от типа потребителя и в общем случае может включать:

- расход электроэнергии;

- расход тепловой энергии;

- расход топлива (натурального и условного).

Расчет потребления электроэнергии

Основными потребителями электроэнергии являются:

- электродвигатели;

- осветительные и облучательные установки;

- электронагревательные установки.

Для ориентировочных расчетов количество электроэнергии, потребляемой электродвигателями, W (кВт∙ч), можно определить по формуле:

, 					(2.11)

где Рн – номинальная мощность электродвигателя (ЭД), кВт;

Nэд – количество однотипных ЭД;

t – время работы ЭД, ч/год;

kс – коэффициент спроса, определяемый опытным путем.

Ориентировочные значения kс для различного оборудования приведены в приложении 3.

Годовой расход электроэнергии осветительными и облучательными установками:

,				(2.12)

где nоб – число установок;

Pл – мощность лампы, кВт;

nл – число ламп в установке;

kn – коэффициент, учитывающий потери мощности в пускорегулирующей аппаратуре газоразрядных ламп (kn=1,2–1,25 со стартерным ПРА; kn =1,3–1,35 с бесстартерным ПРА; kn =1 для ламп накаливания);

nc – число суток работы установки в году;

τс – число часов работы установки в сутки.

Методика расчета потребления тепловой энергии и топлива в котельных, отопительно-вентиляционных системах и сушильных агрегатах приводится в разделах 6, 7 и 8 настоящей методики.

## 2.4. Энергоемкость технологического процесса

При сравнении вариантов технических решений следует рассчитать, как изменяется энергоемкость, т.е. расход энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции (объема работ) и сделать соответствующие выводы.

Энергоемкость продукции (процесса) определяется по формуле:

, 						(2.13)

где Ву – обобщенные энергозатраты на производство продукции (или по отдельному технологическому процессу), кг у.т.;

V – объем производства продукции (работ) в натуральном исчислении.

Если в технологическом процессе используется электроэнергия и топливо, обобщенные энергозатраты Ву (кг у.т.) рассчитываются по формуле:

,				(2.14)

где Вн – годовой расход натурального топлива, кг;

qн, qу – соответственно теплотворная способность натурального и условного топлива, МДж/кг;

bэ – средний расход условного топлива в расчете на 1 кВт∙ч отпущенной электроэнергии (принимается 0,28–0,32 кг у.т.);

W – расход электроэнергии, кВт∙ч.

Если в технологическом процессе используются электрическая и тепловая энергия, обобщенные энергозатраты Ву (кг у.т.) рассчитываются по формуле:

, 				(2.15)

где Вн – годовой расход натурального топлива, кг;

qн, qу – соответственно теплотворная способность натурального и условного топлива, МДж/кг;

bQ – удельный расход условного топлива, кг у.т./ ГДж (кг у.т./ Гкал) в расчете на единицу отпущенной теплоты (принимается 175 кг у.т./ Гкал или 41,8 кг у.т./ ГДж);

Q – расход тепловой энергии, ГДж (Гкал).

# 3. ИСХОДНЫЕ СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Исходные стоимостные показатели являются базой для последующего расчета критериев эффективности инвестиций. К ним относятся капиталовложения, годовые текущие издержки, прирост чистой прибыли в результате реализации проекта и доход от инвестиций.

## 3.1. Расчет капиталовложений

Капитальные затраты – это затраты (вложения, расходы) предприятий на приобретение основных средств, включающие расходы на изыскательские работы, стоимость изготовления проектно-сметной документации, стоимость строительства объектов, стоимость машин и оборудования, дополнительные затраты, связанные с транспортировкой оборудования и аппаратуры, их установкой, монтажом, наладкой и пробным пуском.

В общем виде в состав капиталовложений могут включаться следующие виды затрат:

,				(3.1)

где Кстр – капиталовложения в строительные конструкции;

Коб – капиталовложения в рабочие машины и оборудование, включающие затраты на их приобретение и монтаж;

Ксоп – сопутствующие капиталовложения, куда включаются предпроизводственные расходы на предынвестиционные исследования, проектирование и разработку ТЭО; нематериальные активы (приобретение лицензий, НОУ-ХАУ, патентов и т.д.); прочие.

Для разрабатываемых (создаваемых) основных средств стоимость устанавливается согласно калькуляции стоимости работ, для закупаемых – по цене приобретения. Для расчета капиталовложений, при необходимости, составляются сметы на приобретение и монтаж основных средств, куда включается стоимость оборудования с транспортными расходами и стоимость строительно-монтажных работ (СМР).

При отсутствии проектно-сметной документации капиталовложения в оборудование можно взять по данным предприятий, эксплуатирующих это оборудование, из типовых проектов или рассчитать в укрупненном виде по формуле:

,				(3.2)

где kтр – коэффициент, учитывающий затраты на упаковку и транспортировку, он принимается примерно 8–10% от отпускной цены (контрактной стоимости);

kм – коэффициент, учитывающий затраты на монтаж оборудования и пусконаладочные работы, зависящий от вида технических средств (он обычно составляет 10–20% от отпускной цены оборудования, требующего монтажа, однако в некоторых случаях, например, для крупных источников теплоснабжения эта цифра может достигать 50%).

Размер сопутствующих капиталовложений (Ксоп) определяется на договорной основе между заказчиком (инвестором) и исполнителями соответствующих работ (проектно-изыскательских, научно-исследовательских и т.п.).

Расчет капиталовложений допустимо выполнить в ценах прошлых лет, однако в этом случае необходим их перерасчет в текущие (современные) цены с использованием соответствующих индексов, учитывающих инфляцию:

, 						(3.3)

где Кб – балансовая стоимость технических средств в ценах базисного года;

αи – индекс, учитывающий рост цен на оборудование и строительно-монтажные работы в период инфляции.

Величина коэффициентов αи зависит от продолжительности периода времени от момента приобретения оборудования (или года издания прейскуранта, которым пользовался дипломник) до момента выполнения дипломного проекта. С учетом этого периода консультант проекта сообщает дипломнику размер коэффициента αи для различных видов оборудования.

Стоимость отдельных видов электрифицированного оборудования может быть рассчитана по укрупненным показателям проектных организаций. Так, стоимость электрических водонагревателей аккумуляционного типа и электродных паровых котлов можно рассчитать из выражения:

.				 (3.4)

Численные значения показателей К′ и k″ принимаются в соответствии с данными приложения 4 в зависимости от типа электронагревательного котла.

Если технологическое оборудование, участвующее в производственном процессе, носит общепроизводственный характер (трактор, автомашина, котельная и т.п.), капитальные вложения по данному процессу определяются по формуле:

,					 (3.5)

где β – коэффициент занятости оборудования в технологическом процессе (определяется как отношение годового объема работ или времени по изготовлению данной продукции к общему объему выпускаемой продукции или времени работы оборудования за год).

При реконструкции остаточная стоимость демонтируемого оборудования рассчитывается по формуле:

, ,				(3.6)

где Кп – первоначальная балансовая стоимость оборудования;

НА – годовая норма амортизации на полное восстановление, %;

t – время эксплуатации оборудования до его демонтажа, год;

Кдем – стоимость демонтажа старого оборудования.

Стоимость строительных работ, связанных с реконструкцией помещений, определяют по укрупненным измерителям:

,					(3.7)

где Vзд – строительный объем зданий и сооружений, м3;

Цзд – стоимость 1 м3 объема зданий и сооружений, руб.;

Зов – затраты на устройство отопления, освещения, вентиляции, канализации, % (в среднем 10–20% от стоимости строительства зданий и сооружений).

## 3.2. Состав и расчет годовых текущих издержек

Текущие издержки могут быть выражены:

А) затратами, связанными с эксплуатацией технических средств (ТС) (основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих с начислениями, затраты на горючее и смазочные материалы, электроэнергию, топливо, амортизационные отчисления, затраты на текущий ремонт и технические отходы, стоимость вспомогательных материалов, затраты по услугам всех видов транспорта, затраты на хранение);

Б) прямыми производственными затратами (эксплуатационные затраты и затраты на основные материалы, а также прочие прямые затраты);

В) полными производственными затратами, включающими в себя сумму прямых и косвенных затрат (себестоимость продукции).

Текущие затраты рассчитываются по каждому анализируемому варианту технических решений. При этом следует иметь в виду, что нередко реализация проектного решения влияет на изменение лишь отдельных статей затрат. Как правило, при этом затраты на основные материалы, общеотраслевые и общехозяйственные расходы не изменяются и в расчетах их можно не учитывать. Поэтому в большинстве случаев можно ограничиться только расчетом затрат, связанных с эксплуатацией ТС.

А) Расчет текущих затрат, связанных с эксплуатацией технических средств

В данном случае величина текущих затрат представляет собой сумму расходов, связанных с использованием ТС, и определяется по формуле:

ИЭ = ЗП + Ос + А + Р + Э,			 (3.8)

где ЗП – расходы на оплату труда обслуживающего персонала;

Ос – отчисления на социальные нужды;

А – амортизационные отчисления на реновацию основных средств;

Р – затраты на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт;

Э – затраты на потребляемые энергоресурсы.

Расходы на оплату труда обслуживающего персонала (ЗП) и определяются по формуле:

,					(3.9)

где Стj – часовая тарифная ставка оплаты труда обслуживающего персонала по j-му разряду, руб./ч;

Тj – годовые затраты труда рабочих j-ой квалификации, ч;

kд – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда (принимается равным 1,3–1,5).

Часовая тарифная ставка определяется по формуле:

,					 (3.10)

где С1 – тарифная ставка рабочих первого разряда за месяц (принимается по указанию преподавателя);

kт – тарифный коэффициент, определяемый по Единой тарифной сетке РБ (табл. 3.1);

kр – повышающий коэффициент, зависящий от присвоенного рабочему разряда;

kп – коэффициент повышения ставок рабочих по видам выполняемых работ, производствам и отраслям экономики;

Тмес – среднемесячный фонд рабочего времени (находится в пределах 168,5–171,5 ч, конкретное значение уточняется ежегодно).

Таблица 3.1

Единая тарифная сетка работников Республики Беларусь (извлечение)

| Разряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифные коэффициенты | 1,00 | 1,16 | 1,35 | 1,57 | 1,73 | 1,90 | 2,03 | 2,17 |

В статье «Отчисления на социальные нужды» по установленным законодательством нормам отражаются обязательные отчисления органам государственного социального страхования, пенсионного фонда, фонда занятости от всех видов оплаты труда работников:

,					(3.11)

где kс – процент отчислений (определяется действующим законодательством; для сельскохозяйственных предприятий установлена льготная норма на уровне 30%).

Затраты на амортизацию определяют в процентах от балансовой стоимости оборудования в соответствии с действующими нормами амортизационных отчислений по основным средствам:

,						(3.12)

где НА – годовая норма амортизационных отчислений, % (приложение 5);

К – капиталовложения.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт можно определить по нормативам отчислений от балансовой стоимости оборудования:

,						(3.13)

где Нр – годовая норма отчислений на техническое обслуживание и ремонт, % (приложение 6).

Затраты на потребляемые энергоресурсы в общем случае складываются из стоимости электрической и тепловой энергии, а также топлива.

Затраты на электроэнергию:

, 					(3.14)

где Сw – действующий тариф на электроэнергию, руб./кВтч;

W – потребляемая электроэнергия кВтч/год.

Стоимость тепловой энергии:

,						(3.15)

где СQ – цена 1 ГДж покупной тепловой энергии (либо себестоимость теплоты, если котельная принадлежит предприятию), руб./ГДж.;

Q – годовое потребление теплоты, ГДж.

Стоимость топлива определяется как произведение его цены с учетом затрат на транспортировку на годовой расход:

.						(3.16)

Б) Прямые производственные затраты

Прямые производственные затраты представляют собой сумму эксплуатационных затрат, расходов на основные материалы и прочих других затрат. Они исчисляются в том случае, когда варианты технических решений различаются по технологии, количеству и качеству используемых основных материалов и сырья.

Затраты на сырье и материалы определяются по формуле:

,					(3.17)

где V – годовой объем продукции (работ);

Нм – норма расхода сырья и материалов на единицу продукции (объема работ);

Цм – цена единицы сырья и материалов, руб.;

αтр – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные и складские расходы.

Затраты на покупные материалы (сырье, корма и т.д.) определяются по ценам их приобретения. При использовании материалов собственного производства затраты определяются по их полной себестоимости.

Сопоставление текущих затрат при сравнении вариантов технических решений выполняется в табличной форме.

Таблица 3.2

Изменение элементов текущих затрат при сравнении вариантов

| Элементы затрат, руб./год | Варианты | Изменения, (2 – 1) |
| --- | --- | --- |
|  | базовый (1) | проектируемый (2) |  |
| Расходы на оплату труда |  |  |  |
| Отчисления от фонда заработной платы |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |
| Затраты на ТО и Р |  |  |  |
| Энергоресурсы |  |  |  |
| Итого (эксплуатационные издержки) |  |  |  |
| Сырье, корма и материалы |  |  |  |
| Прочие прямые затраты (услуги) |  |  |  |
| Итого (прямые производственные издержки) |  |  |  |

Примечание. В последней графе с соответствующим знаком приводится разность показателей по сравниваемым вариантам.

Себестоимость продукции (работ, услуг)

Себестоимость – один из важнейших экономических показателей деятельности предприятий, поэтому представляет интерес уровень снижения себестоимости продукции при внедрении разработок дипломного проекта в производство.

Уровень снижения себестоимости продукции, %:

,					 (3.18)

где S1 и S2 – себестоимость продукции в существующем и проектируемом вариантах.

При этом себестоимость единицы продукции для существующего варианта определяется по данным конкретного производственного объекта (фермы, котельной и т.д.):

,						 (3.19)

где C1 – производственные издержки по существующему варианту, руб.;

V1 – объем производства продукции в существующем варианте.

Обычно величина S1, берется из отчетных данных хозяйств.

Себестоимость продукции в проектируемом варианте определяется исходя из изменения производственных затрат и объема выпускаемой продукции по формуле:

,				(3.20)

где И1, И2 – эксплуатационные (или прямые производственные) издержки в существующем и проектируемом вариантах;

V2 – объем продукции в проектируемом варианте.

## 3.3. Прирост чистой прибыли и годовой доход при реализации проекта

При внедрении в производство эффективной новой техники возрастает получаемая предприятием прибыль. Для отдельных вариантов капиталовложений прирост прибыли от реализации продукции может определяться:

- сокращением производственных издержек (например, за счет изменения затрат живого труда при механизации и автоматизации трудоемких процессов, затрат энергоресурсов при применении теплообменников в отопительно-вентиляционных системах, затрат на корма при применении систем автоматизации дозирования кормов и т.д.);

- приростом производства продукции или улучшением ее качества;

- приростом производства продукции и сокращением производственных издержек одновременно.

Если капиталовложения вызывают сокращение производственных затрат и не влияют на количество и качество продукции (случай 1), прирост чистой прибыли при реализации проекта определяется по формуле:

,				(3.21)

где И1, И2 – соответственного текущие издержки до и после реализации проекта (см. табл. 3.2);

Снп – ставка налоговых отчислений из прибыли, %.

Для случаев 2 и 3:

,		(3.22)

где В1, В2 – выручка от реализации продукции до и после внедрения разработки;

Н1, Н2 – налоги и отчисления до и после внедрения разработки.

Налоги и отчисления, которые должны быть учтены в формуле (3.22), определяются суммой:

Н = НОВ + НП,					(3.23)

где НОВ – налоги и отчисления из выручки: налог на добавленную стоимость, акцизный налог (для подакцизных товаров), отчисления в специальные бюджетные фонды;

НП – налоги и отчисления из прибыли.

Изменение налога на прибыль при реализации проекта рассчитывается из выражения:

,		 (3.24)

где В1, В2 – выручка, очищенная от косвенных налогов и отчислений.

Следует отметить, что в приведенных расчетах налог на недвижимость не учитывается, поскольку, как правило, его величина незначительна и находится в пределах допустимой погрешности вычислений.

Доход от инвестиций (годовой инвестиционный доход) в случае приобретения дополнительного оборудования определяется по выражению:

.					 (3.25)

В случае замены действующего оборудования на более совершенный аналог годовой доход определяется по формуле:

, 					 (3.26)

где Ан и Ас – соответственно амортизация новых и старых (заменяемых) технических средств (ТС).

В инвестиционный доход, как это видно из выражений (3.25) и (3.26), включаются амортизационные начисления (поступления), поскольку они являются источником финансирования капиталовложений. Здесь также учитывается изменение суммы налогообложения при реализации данного инвестиционного проекта, что немаловажно в условиях хозяйственной самостоятельности предприятий.

# 4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

# И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА

## 4.1. Основные положения

Анализ эффективности проекта предполагает четкое определение решаемой задачи. В частности, различают задачу оценки целесообразности отдельного проекта, оценку эффективности замены техники, оценку эффективности при сравнении проектов. Проект может оцениваться на основе критерия «эффективность» путем сопоставления капиталовложений с получаемым доходом, а также на основе критерия «затраты» путем сопоставления затрат по проекту с затратами, принятыми за базу сравнения.

Проекты могут оцениваться при одной схеме финансирования и при различных схемах. В качестве типовой наиболее распространена схема финансирования за счет собственных средств. В результате достигается сопоставимость проектов. С целью выбора наиболее целесообразного варианта финансирования проект может оцениваться при различных реально возможных схемах его финансирования, например, собственные средства, ссуда, лизинг.

Финансово-экономические расчеты выполняются в постоянных или в переменных ценах с учетом инфляции. Анализ в постоянных ценах проще и обеспечивает большую сопоставимость проектов, однако его точность может быть недостаточной. Так при высоком уровне инфляции, для анализа проектов, финансируемых за счет ссуды, как правило, необходимо использовать переменные цены.

Эффективность инвестиций зависит от размера капиталовложений и получаемого при реализации проекта дохода, расчетного периода, принятой ставки дисконтирования (нормы дисконта).

Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности инвестиционного проекта осуществляется в пределах расчетного периода, длительность которого (горизонт расчета), как правило, принимается с учетом средневзвешенного нормативного срока службы оцениваемого оборудования. В отдельных случаях расчетный период устанавливается с учетом требований инвестора.

Нормативный срок службы оборудования определяется по формуле:

,						(4.1)

где НА – годовая норма амортизации оборудования.

Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета. На практике за шаг расчета в большинстве случаев принимается год (иногда квартал или месяц).

Понятие дисконтирования. При оценке эффективности ЭСМ соизмерение разновременных показателей осуществляется с помощью специального приема, называемого дисконтированием. Под дисконтированием понимается приведение всех будущих доходов и расходов к первоначальному моменту времени (началу реализации проекта). Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов используется процентная ставка (норма дисконта) Е. Она определяет нормативный годовой доход от вложения средств, то есть нормативное превышение поступлений над капиталовложениями. Ставка выполняет роль базового уровня, в сравнении с которым оценивается эффективность проекта. Величина ставки обычно определяется исходя из приемлемой и реально достижимой для инвестора нормы дохода на капитал. Так, при ставке 10% и расчетном периоде 1 год капиталовложения в 10 млн. руб. должны быть возвращены инвестору с нормативным доходом 1 млн. руб.

В большинстве случаев для практических расчетов принимается ставка дисконтирования Е = 10%, что соответствует расчетам в постоянных ценах и обеспечивает сопоставимость показателей.

Показатели эффективности ЭСМ определяются исходя из объема капиталовложений и получаемого от проекта дохода. Они представлены рядом показателей:

- чистый дисконтированный доход ЧДД (NPV) за расчетный период;

- совокупные дисконтированные затраты;

- индекс доходности (рентабельности) инвестиций ИД (PI);

- статический (элементарный) срок окупаемости капиталовложений;

- динамический срок окупаемости капиталовложений.

## 4.2. Чистый дисконтированный доход и индекс доходности проекта

Чистый дисконтированный доход ЧДД показывает весь эффект (выигрыш) инвестора, приведенный во времени к началу расчетного периода. Эффект определяется в сравнении с нормативным приростом на уровне ставки дисконтирования. Так, ЧДД в 500 тыс. у.е. означает, что за расчетный период инвестор, во-первых, возвращает вложенный собственный капитал, во-вторых, получает нормативный доход на уровне базовой ставки и, в-третьих, дополнительно получает сумму, эквивалентную 500 тыс. у.е. в начале расчетного периода.

ЧДД определяется из выражения:

,					 (4.2)

где Дt – доход, получаемый в год t;

T – расчетный период в годах;

Кн – капиталовложения, приведенные во времени к началу расчетного периода;

Е – принятая ставка дисконтирования (базовая ставка, норма дисконта), отн. ед.

Дисконтирование капиталовложений осуществляется в тех случаях, когда строительство предусмотренного проектом объекта превышает один год (строительный лаг), а также если в проекте задействовано оборудование, требующее замены в течение расчетного периода, т.е. у которого Тсл < Т. При этом число замен определяется из выражения:

,					 (4.3)

где Т – расчетный период;

Тсл – срок службы отдельных недолговечных ТС.

В общем случае дисконтирование капиталовложений осуществляется по формуле:

,			(4.4)

где Кt – капиталовложения в год t;

Тстр – строительный лаг в годах.

При Тсл  Т и отсутствии строительного лага капиталовложения равны первоначальным единовременным капиталовложениям К, осуществляемым в год t = 0, т.е. в этом случае Кн = К.

При постоянстве годового дохода ЧДД определяют по упрощенной формуле:

,					 (4.5)

де αТ – дисконтирующий множитель (коэффициент приведения постоянных по величине денежных сумм к началу расчетного периода), лет при принятой ставке дисконтирования и расчетном периоде.

Он определяется из финансовых таблиц приложения 1 либо из выражения:

.			 (4.6)

Проект целесообразен при ЧДД ( 0.

Если ЧДД < 0, необходимо проанализировать возможность уменьшения нормы дисконта, снижения капиталовложений, увеличения годового дохода и факторов, его определяющих.

Индекс доходности инвестиций (ИД) показывает, во сколько раз увеличиваются вложенные собственные средства за расчетный период в сравнении с нормативным увеличением на уровне базовой ставки. Он представляется в виде выражения:

.					 (4.7)

Проект целесообразен при ИД ( 1.

## 4.3. Срок окупаемости капиталовложений

Различают статический (элементарный) и динамический срок окупаемости капиталовложений.

Статический срок окупаемости капиталовложений показывает, за какой срок инвестор возвращает первоначальные капиталовложения. При постоянном годовом доходе этот срок определяется из выражения:

.					 (4. 8)

Динамический срок окупаемости капиталовложений Tо (DPВ) соответствует времени, за которое инвестор вернет израсходованные средства и получит нормативный доход на уровне принятой ставки. Проект считается целесообразным, если динамический срок окупаемости капиталовложений находится в пределах расчетного периода, т.е. при ТО < Т.

Показатель То можно рассчитать графоаналитически, построив зависимость ЧДД = f (t). Этот график называется финансовым профилем проекта. Построение графика осуществляется в следующей последовательности.

На горизонтальной оси Х откладываются равные промежутки времени, соответствующие годам расчетного периода Т. По вертикальной оси откладываются величины чистого дисконтированного дохода (ЧДД) в соответствующем году. Та точка, где график пересекает ось Х, т.е. где ЧДД обращается в нуль, и будет искомым значением срока окупаемости.

Для иллюстрации метода построим график на основании данных, приведенных в табл. 4.1. Точка пересечения кривой с осью Х определяет динамический срок окупаемости, равный 3,7 лет, что меньше установленной величины расчетного периода – 10 лет.

Таблица 4.1

Зависимость ЧДД = f (t) (млн.руб)

при ставке дисконтирования Е = 0,1 и расчетном периоде Т = 10 лет

| Показатели | Годы расчетного периода |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капиталовложения | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Годовой доход | – | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Чистый дисконтированный доход | -100,0 | -69,6 | -42,0 | -16,9 | 5,9 | 26,6 | 45,4 | 62,5 | 87,2 | 101,3 | 114,2 |

Расчет указанных показателей и построение графика удобно выполнить при помощи компьютера с применением приложения Microsoft Excel и встроенного мастера диаграмм.

Рис. 1. Финансовый профиль проекта

При постоянстве годового дохода динамический срок окупаемости определяется из выражения:

,						(4.9)

где Рв – коэффициент возврата капитала, равный:

.					(4.10)

Величина То может быть также рассчитана из финансовых таблиц приложения 1 по известным значениям процентной ставки Е и предельной величине дисконтирующего множителя αт(пр), которая соответствует статическому сроку окупаемости, определяемому из выражения (4.8).

При этом уточненное значение срока окупаемости рассчитывается методом линейной интерполяции:

,			(4.11)

где (max, (min – ближайшее максимальное и минимальное значение дисконтирующего множителя в интервале «Тmax – Tmin» при принятой ставке дисконтирования.

## 4.4. Критерий совокупных дисконтированных затрат

Вышеперечисленные критерии эффективности инвестиций применимы для оценки проектов, приносящих доход. Однако на практике встречаются проекты затратного характера. В первую очередь к ним относятся проекты, связанные с созданием объектов инженерной инфраструктуры (отопление и вентиляция, водоснабжение, освещение зданий и т.п.). Такие проекты могут отличаться друг от друга сроками службы и надежностью конструкций и оборудования, потерями энергии, размером капиталовложений и текущих затрат. Как правило, вариант, в котором задействовано более дорогое энергосберегающее оборудование, обеспечивает меньший размер текущих издержек.

В этом случае требуется произвести сравнение нескольких альтернативных вариантов технических решений с точки зрения их экономической целесообразности. Целесообразный проект выбирается из нескольких возможных по критерию совокупных дисконтированных затрат.

Задача ТЭО сводится к выбору такого альтернативного варианта, который будет сопряжен с наименьшими совокупными дисконтированными затратами (СДЗ) за расчетный период.

Если текущие издержки по годам расчетного периода неизменны, для расчета СДЗ используются формулы:

,				 (4.12)

,				(4.13)

где, соответственно по вариантам: КН – дисконтированные капиталовложения, определяемые по формуле (4.3) с учетом временного лага и числа замен оборудования за расчетный период;

С, А – годовые текущие издержки и амортизационные отчисления;

НП – изменение налога на прибыль во втором варианте;

Е – принятая процентная ставка (норма дисконта), отн. ед.

Изменение налога на прибыль определяется по формуле:

.					 (4.14)

# 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

Результаты экономических расчетов оформляются на листах графической части в виде таблиц, графиков и диаграмм (1–2 листа). Полный перечень возможных технико-экономических показателей предоставлен в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Технико-экономические показатели проекта

| Показатели | Варианты | Изменения, (2 – 1) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| Годовой объем производства, Гдж, шт., ц |  |  |  |
| Затраты труда, ч/год |  |  |  |
| Производительность труда, шт., ц, гДж и т.п./год |  |  |  |
| Энергоресурсы: топливо, т у.т./год. электроэнергия, кВт ч/год |  |  |  |
| Энергоемкость процесса, кг у.т./ шт., ц и.т.д. |  |  |  |
| Капиталовложения, тыс. руб. | – |  |  |
| Балансовая стоимость заменяемого оборудования, тыс. руб. |  | – |  |
| Текущие издержки, тыс. руб./год |  |  |  |
| Стоимость дополнительной /или недополученной/ продукции, тыс. руб./год |  |  |  |
| Прирост прибыли, тыс. руб. | – |  |  |
| Годовой доход, тыс. руб. | – |  |  |
| Чистый дисконтированный доход за расчетный период, тыс. руб. | – |  |  |
| Индекс доходности проекта, отн.ед. | – |  | – |
| Срок окупаемости капиталовложений, лет | – |  | – |

Расчеты выполнены в ценах по состоянию на (указывается дата выполнения ТЭО) Ставка дисконтирования Е = _____; Расчетный период Т = ____.

Примечание. Балансовая стоимость заменяемого оборудования (показатель 7) приводится для проектов, связанных с заменой действующего оборудования.

Для проектов, связанных с разработкой объектов инженерной инфраструктуры для вновь создаваемых производств, требуется выбрать наиболее оптимальный вариант из нескольких реально возможных. При этом в качестве критерия эффективности можно использовать показатель совокупных дисконтированных затрат, а итоговые показатели проекта сводятся в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Технико-экономические показатели проекта

| Показатели | Варианты | Изменения, (2 – 1) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| Годовой объем производства, ГДж, шт., ц |  |  |  |
| Затраты труда, ч/год |  |  |  |
| Производительность труда, шт., ц, гДж и т.п./ ч |  |  |  |
| Энергоресурсы: - топливо, т у.т./год. - электроэнергия, кВт ч/год |  |  |  |
| Энергоемкость процесса, т у.т./ шт., ц |  |  |  |
| Капиталовложения, тыс. руб. |  |  |  |
| Текущие издержки, тыс. руб./год |  |  |  |
| Совокупные дисконтированные затраты за расчетный период, тыс. руб. |  |  |  |

Приведенный состав показателей является примерным и может быть сокращен или видоизменен в зависимости от темы дипломного проекта. При этом в обязательном порядке должны найти отражение те показатели, от которых непосредственно зависит эффективность разработки. Так, при внедрении энергосберегающей технологии необходимо отразить экономию энергоресурсов и энергоемкость процесса, при сокращении трудозатрат – рост производительности труда. В каждом отдельном случае состав технико-экономических показателей подлежит согласованию с консультантом проекта. По результатам расчета делаются выводы и предложения о целесообразности использования того или иного варианта технико-технологического решения.

Для отдельных разработок необходимо произвести более глубокий экономический анализ и обоснование принятия решения. В этих случаях оформляется второй лист графической части, где могут быть приведены зависимости, отражающие характер изменения технико-экономических показателей во времени, матрицы для принятия решений в условиях неопределенности, вероятностные модели принятия решений технико-экономических задач и т.п.

# 6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

## 6.1. Общие сведения

Проектные решения в рассматриваемой области, в частности, могут предусматривать:

а) строительство новой котельной;

б) модернизацию действующей котельной.

В первом случае задача технико-экономического обоснования (ТЭО) сводится к выбору наиболее эффективного варианта из нескольких возможных альтернатив по критерию «совокупные дисконтированные затраты». Во втором случае следует обосновать целесообразность модернизации котельной по критериям ЧДД, ИД и То.

Экономическая часть проекта включает следующие разделы:

1. Сущность, актуальность и новизна выбранного проекта.

2. Выбор вариантов технических решений и их сравнительная характеристика.

3. Исходные данные.

4. Технико-экономические показатели котельной в базовом и проектируемом варианте.

5. Капиталовложения и годовые эксплуатационные затраты источника теплоснабжения.

6. Прибыль и доход при реализации проекта.

7. Показатели эффективности инвестиций.

8. Оформление результатов расчета. Аналитическое заключение по проекту.

9. Литература

Рассмотрим отдельные специфические разделы технико-экономического обоснования.

## 6.2. Специфические особенности технико-экономических расчетов

Раздел 3. Исходные данные

Исходные данные по сравниваемым вариантам заносятся в табл. 6.1.

Таблица 6.1

| Показатель | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. Марка котлов |  |  |
| 2. Установленная мощность котла, МВт |  |  |
| 3. Количество котлов, шт. |  |  |
| 4. Капиталовложения в котельную, тыс. руб., в том числе: оборудование общестроительные работы и здания |  |  |
| 5. Максимальные расходы теплоты (МВт) на: отопление вентиляцию горячее водоснабжение |  |  |
| 6. Вид топлива |  |  |
| 7. Коэффициент теплового потока, отн.ед. |  |  |
| 8. КПД котлов, отн.ед. |  |  |
| 9. Теплотворная способность топлива, ГДж/т (м3) |  |  |
| 10. Годовой расход сырой воды, м3/ч: зимой летом |  |  |
| 11. Цена топлива, тыс. руб./ т (тыс.м3) |  |  |
| 12. Цена электроэнергии, руб./ кВт∙ч |  |  |

Цены на энергоресурсы приняты по состоянию на ___________ (дата осуществления расчета)

Дополнительные данные:

Расчетная температура внутри помещения Твн, (С

Расчетная температура наружного воздуха отопительная Тро, (С

Средняя температура за отопительный период То, (С

Продолжительность отопительного периода Nо, суток

Раздел 4. Технико-экономические показатели котельной в базовом

и проектируемом варианте

Годовой отпуск теплоты

и число часов использования установленной мощности

Установленная мощность котельной, МВт:

, 				(6.1)

где Фкот – мощность котла, МВт;

Nкот – количество котлов шт.

Средняя нагрузка на отопление, МВт:

,					 (6.2)

где  – максимальная отопительная нагрузка, МВт.

Средняя нагрузка (расход теплоты) на вентиляцию, МВт:

,					 (6.3)

где  – максимальная вентиляционная нагрузка.

Средняя нагрузка на горячее водоснабжение зимой, МВт:

,					(6.4)

где  – максимальная нагрузка на горячее водоснабжение, МВт.

Средняя нагрузка на горячее водоснабжение в летний период, МВт:

,				 (6.5)

где Тхвл – температура холодной водопроводной воды летом (15 (С);

Тхвз – температура холодной водопроводной воды зимой (5 (С);

β – коэффициент, учитывающий снижение расходов горячей воды в летний период по сравнению с отопительным (β = 0,8).

Годовой отпуск теплоты на отопление, ГДж:

,					(6.6)

где 3,6 – коэффициент перевода МВт в ГДж;

– средняя нагрузка на отопление, МВт;

Nо – число суток отопительного периода;

24 – число часов в сутки.

Годовой отпуск теплоты на вентиляцию, ГДж:

.					(6.7)

Годовой отпуск теплоты на горячее водоснабжение, ГДж:

,		(6.8)

где 350 – число суток работы котельной за год.

Годовой отпуск теплоты от котельной, ГДж:

.					(6.9)

Годовая выработка теплоты котельной, ГДж:

, 					 (6.10)

где (тп – коэффициент теплового потока, учитывающий рассеивание теплоты, отн. ед.

Число часов использования установленной мощности в году:

.					(6.11)

Потребляемые энергоресурсы

Топливо

Удельный расход топлива на один отпущенный ГДж теплоты

Удельный расход условного топлива на один отпущенный ГДж теплоты, т у.т./ГДж:

(6.12)

где (тп – коэффициент теплового потока, %;

(к – КПД котлов, %;

(тс – коэффициент, учитывающий потери теплоты в теплотрассе (принять 0,87).

Удельный расход натурального топлива на один отпущенный ГДж теплоты, т (тыс.м3)/ГДж:

,					 (6.13)

где 29,31 – теплотворная способность условного топлива, ГДж/т у.т.;

qн – теплотворная способность натурального топлива, ГДж/т.

Годовой расход топлива:

- условного, т у.т.:

,					(6.14)

- натурального, т (тыс.м3):

.					(6.15)

Электроэнергия

Годовой расход электроэнергии на теплоснабжение, кВт∙ч:

,					 (6.16)

где Руст – установленная мощность токоприемников, кВт;

Ткот – число часов работы котельной в году; при наличии горячего водоснабжения принимается 8400 часов;

kэ – коэффициент использования установленной электрической мощности. При Фуст < 10 МВт kэ = 0,5 – 0,6; при Фуст ( 10 МВт kэ = 0,7 – 0,8.

При отсутствии данных ориентировочно расход электроэнергии на теплоснабжение можно рассчитать по формуле:

,					 (6.17)

где Wуд – удельный расход электроэнергии на теплоснабжение, кВт∙ч/ГДж (принимается из приложения 7).

Вода

Годовой расход сырой воды в котельной, м3 :

,			 (6.18)

где ,  – часовой расход сырой воды в котельной при работе в зимнем и летнем режиме.

Раздел 5. Капиталовложения и годовые эксплуатационные затраты

источника теплоснабжения

Капиталовложения

В зависимости от назначения проекта в состав капиталовложений включаются затраты на те основные средства, которые необходимо приобрести. Так, при строительстве новой котельной следует учитывать полные капиталовложения как в оборудование, так и в строительную часть. Если же проект связан с модернизацией действующей котельной и предусматривает только замену котлов, горелочных устройств и т.д. без изменения строительной части, в капиталовложениях следует учитывать только новое приобретаемое оборудование. В то же время при замене следует учитывать балансовую стоимость заменяемого оборудования (см. раздел 10).

Рассмотрим структуру и расчет полных капиталовложений в котельную.

Капиталовложения в котельную определяются из проектно-сметной документации, по данным предприятий-изготовителей, снабжающих организаций, по данным предприятий, эксплуатирующих котельное оборудование.

В отдельных случаях при отсутствии данных они могут быть рассчитаны исходя из величины удельных капиталовложений в 1МВт установленной мощности котла (приложение 7).

При использовании удельных значений общие капиталовложения в котельную определяются по формуле:

, 			 (6.19)

где  – капиталовложения в котельную в базисных ценах 1991 года, тыс. руб.;

– удельные капиталовложения в один МВт установленной мощности котла, соответственно для первого котла и последующих котлов, тыс. руб./МВт;

Ф1, Фп – установленная мощность соответственно первого и последующих котлов, МВт;

Nк – число котлов в котельной.

В составе общих капиталовложений в котельную необходимо выделить сметную стоимость здания и капиталовложения в оборудование:

;				(6.20)

, 		 (6.21)

где δзд, δоб, δм – соответственно доля общестроительных работ и зданий, оборудования и монтажных работ в общих капитальных затратах (приложение 7);

Соб, См – соответственно сметная стоимость оборудования и монтажных работ в базисных ценах.

Капиталовложения в базисных ценах следует перевести в текущие (современные) цены с использованием соответствующих индексов, учитывающих удорожание оборудования и строительно-монтажных работ:

;					 (6.20а)

, 				(6.21а)

где ,  – соответственно индексы роста цен на строительно-монтажные работы и оборудование (принимается по указанию преподавателя).

Общие капиталовложения в котельную в текущих ценах рассчитываются по формуле:

.					 (6.22)

Годовые эксплуатационные затраты

Затраты на топливо:

,				 (6.23)

где Вн – годовой расход натурального топлива, т;

Цт – оптовая цена топлива, тыс. руб./т (тыс.м3);

0,015 – коэффициент, учитывающий потери твердого топлива при транспортировке.

Затраты на электроэнергию:

,				(6.24)

где Цэ – действующий тариф на электроэнергию, руб.

Затраты на воду:

,				 (6.25)

где Цв – цена воды, руб./м3.

Амортизационные отчисления определяются из выражения:

, 			(6.26)

где НА1, НА2 – годовые нормы амортизации соответственно в здание и оборудование, % (НА1 = 1%, НА2 = 5%).

Отчисления на техобслуживание и ремонт:

,			(6.27)

где НР1, НР2 – годовые нормы отчислений на ТО и ТР соответственно здания и оборудования, % (НР1 = 3,4%, НР2 = 7%).

Годовой фонд заработной платы работников котельной:

,				 (6.28)

где Ст – среднемесячная зарплата одного рабочего, тыс. руб.;

Nраб – численность рабочих котельной.

Численность рабочих определяется по формуле:

, 				(6.29)

где kшт – штатный коэффициент (приложение 7).

Отчисления на социальные нужды:

,				 (6.30)

где kс – процент отчислений на социальные нужды из ФЗП предприятия.

Прочие расходы:

.			 (6.31)

Производственные издержки в котельной:

.		 (6.32)

Себестоимость отпускаемой теплоты:

.					 (6.33)

Раздел 6. Прибыль и доход при реализации проекта

Прирост чистой прибыли при реализации проекта определяется по формуле:

,			 (6.34)

где С1, С2 – соответственного текущие издержки до и после реализации проекта;

Снп – ставка налоговых отчислений из прибыли, %.

Доход от инвестиций (годовой инвестиционный доход) Д в случае приобретения дополнительного оборудования определяется по выражению:

. 					(6.35)

В случае замены действующего оборудования на более совершенный аналог годовой доход определяется по формуле:

. 				(6.36)

В формулах (6.35) и (6.36) Ан, Ас – соответственно амортизация новых и старых (заменяемых) технических средств (ТС).

Раздел 7. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций рассчитываются по общепринятой методике, изложенной в разделе 4. Ставка дисконтирования принимается на уровне Е = 0,1; расчетный период Т = 15 лет.

## 6.3. Оформление результатов расчета

Результаты экономических расчетов оформляются на листах графической части и в записке в виде таблицы 6.2.

Таблица 6.2

Технико-экономические показатели проекта

| Показатели | Варианты | Изменения, (2 – 1) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 1.Мощность котельной, МВт |  |  |  |
| 2. Годовой отпуск теплоты, ГДж |  |  |  |
| 3. Число часов использования установленной мощности котлов, ч |  |  |  |
| 3.Потребляемые энергоресурсы: - топливо, т у.т./год. - электроэнергия, кВт ч/год |  |  |  |
| 4. Капиталовложения, тыс. руб. |  |  |  |
| 5.Текущие издержки, тыс. руб./год, в том числе: затраты на топливо |  |  |  |
| 6. Себестоимость отпускаемой теплоты, руб./ц. |  |  |  |
| 10. Прирост прибыли, тыс. руб./год | – |  |  |
| 11. Годовой доход, тыс. руб. | – |  |  |
| 12. Чистый дисконтированный доход за расчетный период, тыс. руб. | – |  |  |
| 13. Индекс доходности проекта, отн.ед. | – |  | – |
| 14.Срок окупаемости капиталовложений, лет | – |  | – |

Расчеты выполнены в ценах по состоянию на ______________________. Принятая ставка дисконтирования Е = 0,1 ; расчетный период Т = 15лет.

Примечание. Для проектов, связанных с выбором экономически целесообразного варианта при строительстве новой котельной, в качестве критерия эффективности используется показатель совокупных дисконтированных затрат (см. табл. 5.2).

# 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ

## 7.1. Общие сведения

В настоящем разделе рассматриваются энергосберегающие проектные решения в области отопления и вентиляции животноводческих помещений по следующим направлениям:

Проект 1. Сравнительная эффективность отопительно-вентиляционных систем.

Проект 2. Эффективность автоматизации отопительно-вентиляционных систем.

Проект 3. Эффективность применения теплообменников-утилизаторов.

Экономическая часть проекта включает следующие разделы:

1. Сущность, актуальность и новизна выбранного проекта.

2. Выбор вариантов технических решений и их сравнительная характеристика.

3. Исходные данные.

4. Планирование энергопотребления в сравниваемых вариантах ОВС.

5. Энергоемкость процесса отопления и вентиляции.

6. Капиталовложения и годовые текущие затраты.

7. Прибыль и доход при реализации проекта.

8. Показатели эффективности инвестиций.

9. Оформление результатов расчета. Аналитическое заключение по проекту.

10. Литература.

Рассмотрим специфические моменты в отдельных разделах технико-экономического обоснования (ТЭО) для ОВС.

## 7.2. Специфические особенности технико-экономических расчетов

Раздел 3. Исходные данные

Исходные данные по сравниваемым вариантам заносятся в табл. 7.1.

Таблица 7.1

Исходные данные

| Показатель | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. Применяемые технические средства (ТС) |  |  |
| 2. Количество калориферных установок, шт. |  |  |
| 3. Установленная мощность калориферов, МВт |  |  |
| 4. Вид потребляемых энергоресурсов |  |  |
| 5. Протяженность теплотрассы, м |  |  |
| 6. Протяженность ЛЭП, м |  |  |
| 7. Эффективность теплообменника-утилизатора, Вт/ (С |  |  |
| 8. Мощность электродвигателей вентиляторов, кВт |  |  |
| 9. Способ автоматического регулирования теплопроизводительности калориферов |  |  |
| 10. Цена тепловой энергии, тыс. руб./ ГДж |  |  |
| 11. Цена электроэнергии, руб./ кВт∙ч |  |  |

Примечание. Предлагаемый перечень является примерным и может быть сокращен либо дополнен в зависимости от конкретной темы проекта.

Дополнительные данные:

Поголовье животных (птицы)

Средняя масса одной головы, кг

Теплопотери через ограждения , Вт/ (С

Воздухопроизводительность приточных вентиляторов в отопительный период L, кг/ч

Тепловыделения животных Фж, Вт

Потери тепла на испарение Фи, Вт

Расчетная температура внутри помещения tвн, (С

Расчетная температура наружного воздуха tнр, (С

Раздел 4. Планирование энергопотребления в сравниваемых вариантах ОВС

Особенности планирования энергопотребления ОВС в базовом (1) и проектируемом (2) вариантах зависит от темы дипломного проекта. Рассмотрим отдельные наиболее распространенные направления разработок.

Сравнение электрических и водяных калориферов

В качестве базового и проектируемого вариантов принимаем:

вариант 1 – электрокалориферные установки;

вариант 2 – тепловентиляторы на базе водяных калориферов.

Тепловая мощность Фот, кВт, необходимая для отопления объекта, определяется из уравнения теплового баланса животноводческого помещения.

.	 (7.1)

Из уравнения теплового баланса животноводческого помещения находим граничную температуру, при которой включается система отопления:

.			 (7.2)

Исходя из полученного значения граничной наружной температуры по приложению 8 находим среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период tн(ср) и продолжительность работы калориферов nот (суток):

; 	.

Годовое число часов использования максимальной нагрузки системы отопления по сравниваемым вариантам находим из уравнения:

,				 (7.3)

,			 (7.4)

где kр – коэффициент, учитывающий непроизводительные потери тепла на регулирование (для двухступенчатого регулятора принять 1,25, трехступенчатого – 1,2, для плавного регулирования процесса – 1,02);

kтс – коэффициент, учитывающий потери тепла в теплоразводящих сетях (учитывается в варианте 2, ориентировочно можно принять на уровне 1,125).

Годовой расход теплоты в варианте 1, мДж, определяется по формуле:

. 				(7.5)

Расход электроэнергии на отопление при использовании электрокалориферов определяют по формуле:

.					 (7.6)

Годовой расход теплоты в варианте 2, мДж, определяется по формуле:

.				 (7.7)

Годовой расход топлива в котельной Вн, т, при использовании водяного калорифера:

, 					(7.8)

где qн – теплотворная способность натурального топлива, сжигаемого в котельной, мДж/кг (м3) (мазут –– 39,14–41,15; природный газ –– 35,16–37,8; уголь –– 17,54–25,42);

(к – КПД котельной (при отсутствии данных можно ориентировочно принять: для котельных на газе 0,87, на мазуте 0,85, на угле 0,77).

Годовой расход электроэнергии нагнетательной вентиляционной системой, кВт∙ч, определяется по формуле:

,				 (7.9)

где kз – коэффициент загрузки ЭД по мощности (принимается 0,7…0,8);

Рэд – номинальная мощность электродвигателя, кВт;

Nэд – численность приточных вентиляторов;

(эд – КПД электродвигателя, отн.ед.

Отметим, что для сравниваемых вариантов расход электроэнергии может быть неодинаков, поскольку различные ОВС могут оснащаться двигателями различной мощности с различным КПД и т.п.

Эффективность применения усовершенствованных систем автоматического регулирования теплопроизводительности водяных калориферов

В качестве базового и проектируемого вариантов принимаем:

вариант 1 – ступенчатое регулирование производительности ОВС;

вариант 2 – плавное регулирование производительности ОВС.

Тепловую мощность системы отопления и продолжительность отопительного периода находим так же, как и в предыдущем расчете.

Годовое число часов использования максимальной нагрузки системы отопления по сравниваемым вариантам находим из уравнения:

,			 (7.10)

,			 (7.11)

где kр – коэффициент, учитывающий непроизводительные потери тепла на регулирование (для двухступенчатого регулятора принять 1,25, трехступенчатого – 1,2, для плавного регулирования процесса – 1,02);

kтс – коэффициент, учитывающий потери тепла в теплоразводящих сетях (ориентировочно можно принять на уровне 1,125).

Годовой расход теплоты, мДж, в сравниваемых вариантах определяется по формулам:

.				 (7.12)

.				(7.13)

Годовой расход топлива, т, в сравниваемых вариантах:

,					(7.14)

.					(7.15)

Годовой расход электроэнергии нагнетательной вентиляционной системой, кВт∙ч, определяется по формуле (7.9), причем в сравниваемых вариантах этот расход может быть неодинаков.

Применение рекуперативных теплообменников-утилизаторов для ОВС с водяными калориферами

В качестве базового и проектируемого вариантов принимаем:

вариант 1 – ОВС без теплообменников;

вариант 2 – ОВС с теплообменниками-утилизаторами.

Определяем тепловую мощность ОВС в сравниваемых вариантах.

При калориферном отоплении:

.	(7.16)

При применении теплообменников-утилизаторов:

,	(7.17)

где kту – коэффициент утилизации теплоты в теплообменнике, Вт/ (С (определяется из характеристики теплообменника-утилизатора).

Из уравнения теплового баланса животноводческого помещения находим граничную температуру, при которой включается система отопления:

- при калориферном отоплении:

,			 (7.18)

- при применении теплообменников-утилизаторов:

.		 (7.19)

Исходя из полученных значений граничных наружных температур из приложения 8 находим среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период tн(ср)1 и продолжительность работы калориферов nот1 при калориферном отоплении и соответственно tн(ср)2 и nот2 при применении теплообменников-утилизаторов.

Годовое число часов использования максимальной нагрузки системы отопления по сравниваемым вариантам находим из уравнения:

,			 (7.20)

,			 (7.21)

где kр – коэффициент, учитывающий непроизводительные потери тепла на регулирование (для двухступенчатого регулятора принять 1,25, трехступенчатого – 1,2, для плавного регулирования процесса – 1,02);

kтс – коэффициент, учитывающий потери тепла в теплоразводящих сетях (ориентировочно можно принять на уровне 1,125).

Дальнейшие расчеты осуществляются по формулам (7.5), (7.7) и (7.8).

Расход электроэнергии, потребляемая вентиляторами в сравниваемых вариантах, кВт∙ч, находим из выражений:

- при калориферном отоплении:

,			 (7.22)

- при применении теплообменников-утилизаторов:

,	 (7.23)

где kз – коэффициент загрузки ЭД по мощности (принимается 0,7–0,8);

Рэд1, Рэд2 – соответственно номинальная мощность электродвигателя приточного и вытяжного вентилятора, кВт;

Nэд1, Nэд2 – соответственно численность приточных и вытяжных вентиляторов;

(эд1, (эд2 – соответственно КПД электродвигателя приточного и вытяжного вентилятора, отн.ед.;

nот1 – продолжительность отопительного периода без теплообменников-утилизаторов, суток.

Раздел 5. Энергоемкость процесса отопления и вентиляции

Энергоемкость процесса отопления и вентиляции (кг у.т./ гол.) для ОВС с электрокалориферами определяется по формуле:

,				 (7.24)

где bэ – средний расход условного топлива в расчете на 1 кВт∙ч отпущенной электроэнергии (принимается 0,28–0,32 кг у.т.);

Wэк, Wэд – соответственно электроэнергия, потребляемая калориферами и двигателями вентиляторов, кВт∙ч;

Nж – численность животных (птицы) в помещении, голов.

Энергоемкость процесса отопления и вентиляции (кг у.т./ гол.) для ОВС с водяными калориферами определяется по формуле:

,						 (7.25)

где Ву – обобщенные энергозатраты ОВС, кг у.т.

Обобщенные энергозатраты для ОВС с водяными калориферами определяются из выражения:

,				 (7.26)

где Вн – годовой расход натурального топлива, кг;

qн, qу – соответственно теплотворная способность натурального и условного топлива, МДж/кг;

bэ – средний расход условного топлива в расчете на 1 кВт∙ч отпущенной электроэнергии (принимается 0,28–0,32 кг у.т.);

Wэд – электроэнергия, потребляемая электродвигателями вентиляторов, кВт∙ч.

Раздел 6. Капиталовложения и годовые текущие затраты

Расчет капиталовложений

В зависимости от назначения проекта в состав капиталовложений включаются затраты на те основные средства, которые необходимо приобрести. В то же время при замене действующего следует учитывать балансовую стоимость заменяемого оборудования (см. раздел 10). Рассмотрим состав капиталовложений в рассматриваемых проектах.

Состав капиталовложений по сравниваемым вариантам в проекте 1.

При расчете капиталовложений по сравниваемым вариантам учитываются затраты на приобретение калориферных установок, систему автоматического управления, на монтажные работы. Для электрокалориферных систем с большим электропотреблением необходимо в общих капиталовложениях дополнительно учесть затраты на внутрихозяйственные подстанции и сети. Для подогрева приточного воздуха в системах с водяными калориферами горячая вода поступает из котельных. В этом случае общие капиталовложения должны включать стоимость котельных и теплотрасс. Как правило, котельная обслуживает несколько объектов, поэтому в расчетах следует учитывать долевую стоимость котельной с учетом максимальной мощности вводимой в эксплуатацию ОВС.

Следовательно, для ОВС с электрокалориферами (вариант 1) в общем случае состав капиталовложений включает:

,			 (7.27)

где Ковс1 – капиталовложения в калориферы в комплекте со шкафом управления (приложение 10);

Ктп – капиталовложения в трансформаторную подстанцию;

Клэп – капиталовложения в ЛЭП напряжением 0,4 кВ (приложение 8).

Капиталовложения в ОВС определяются по формуле:

,				 (7.28)

где Цовс1 – цена калорифера в комплекте со шкафом управления;

Nовс1 – число ОВС в помещении;

1,25 – коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и транспортировку оборудования.

Капиталовложения в трансформаторную подстанцию рассчитываются в том случае, если в хозяйстве отсутствуют резервные электрические мощности. Их размер определяется по приложению 8.

Капиталовложения в ЛЭП:

,				 (7.29)

где Куд – сметная стоимость 1 км ЛЭП (в базисных ценах 1991 г. принимается по приложению 8);

L – длина ЛЭП, км.

Для ОВС с водяными калориферами (вариант 2) в общем случае состав капиталовложений включает:

,			 (7.30)

где Ковс2 – капиталовложения в калориферы в комплекте со шкафом управления;

Ккот – капиталовложения в котельную (долевая стоимость);

Ктс – капиталовложения в теплотрассу.

Капиталовложения в ОВС определяются по формуле:

,		 (7.31)

где Цк2 – цена калорифера (приложение 10);

Ца2 – цена шкафа управления (приложение 10);

Nк2 – число калориферов в помещении;

Nа2 – численность шкафов управления;

1,25 – коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и транспортировку оборудования.

Долевая сметная стоимость котельной, приходящаяся на данный объект:

, 					(7.31)

где Фот – мощность системы отопления, кВт;

Куд – удельные капиталовложения в 1 МВт установленной мощности котельной (в базисных ценах 1991 г. для ориентировочных расчетов можно принять для котельных: на газомазутном топливе – 49 тыс. руб./МВт; на твердом топливе – 65 тыс. руб./МВт).

Капиталовложения в теплотрассу по укрупненным показателям рассчитываются по формуле:

,					 (7.32)

где Куд – удельные капиталовложения в теплотрассу (в базисных ценах 1991 г. для ориентировочных расчетов можно принять на уровне 19 руб./кВт).

Капиталовложения в текущих ценах рассчитываются с помощью индексов, учитывающих инфляцию.

Если проект связан с заменой электрического калорифера на водяной калорифер, в базовом варианте рассчитывается балансовая стоимость заменяемых коммуникаций и технических средств, в проектируемом варианте – капиталовложения в новую ОВС, в коммуникации и, при необходимости, в дополнительную мощность источника теплоснабжения.

В проекте 2 в базовом варианте рассчитывается балансовая стоимость заменяемой системы управления калориферными установками; в проектируемом варианте – капиталовложения в новую систему управления.

Проект 3. Если в данном проекте предусматривается установка теплообменника без замены действующей системы отопления, в проектируемом варианте определяются капиталовложения в теплообменник-утилизатор. Если наряду с установкой теплообменника предусматривается замена действующей системы отопления, в базовом варианте рассчитывается балансовая стоимость заменяемых технических средств, в проектируемом варианте – капиталовложения в новую ОВС в комплекте с теплообменником.

Расчет текущих затрат

Текущие издержки по отопительно-вентиляционным системам определяются суммой:

, 					(7.33)

где А – амортизационные отчисления на реновацию основных средств;

Р – затраты на техническое обслуживание и ремонт;

Э – затраты на потребляемые энергоресурсы.

Амортизационные отчисления и затраты на техническое обслуживание и ремонт определяются:

в проекте 1 – процентом от капиталовложений в базовом и проектируемом варианте;

в проектах 2 и 3 – в базовом варианте процентом от балансовой стоимости заменяемых основных средств; в проектируемом варианте процентом от капиталовложений (см. раздел 10).

Амортизация основных средств в ОВС с электрокалориферами (вариант 1) определяется по формуле:

, 		(7.34)

где НА(к), НА(лэп) – годовая норма амортизации соответственно калориферов и ЛЭП (НА(к) = 14,3%; НА(лэп) = 4,0%).

Амортизация основных средств в ОВС с водяными калориферами (вариант 2) определяется по формуле:

,		 (7.35)

где НА(к), НА(тс) – годовая норма амортизации соответственно калориферов и теплотрассы (НА(тс) = 4,0%).

В проекте 2 рассчитывается амортизация систем управления калориферными установками (НА(авт) = 14,3%); в проекте 3 – амортизация теплообменников-утилизаторов (НА(ту) = 14,3%).

Затраты на техобслуживание и ремонт основных средств в ОВС с электрокалориферами (вариант 1) определяется по формуле:

, 		(7.36)

где НР(к), НР(лэп) – годовая норма отчислений на ТО и Р соответственно калориферов и ЛЭП (НР(к) = 18%; НР(лэп) = 3,7%).

Затраты на техобслуживание и ремонт основных средств в ОВС с водяными калориферами (вариант 2) определяется по формуле:

, 		(7.37)

где НР(к), НР(тс) – годовая норма отчислений на ТО и Р соответственно калориферов и теплотрассы (НР(тс) = 4,0%).

В проекте 2 рассчитываются затраты на техобслуживание и ремонт систем управления калориферными установками (НР(авт) = 6,7%); в проекте 3 – амортизация теплообменников-утилизаторов (НР(ту) = 7%).

Стоимость энергоресурсов.

Для ОВС с электрокалориферами стоимость энергоресурсов рассчитывается по формуле:

,				 (7.38)

где Цэ – тариф на электроэнергию, руб./кВт∙ч;

Wэк, Wэд – соответственно электроэнергия, потребляемая электрокалориферами и электродвигателями вентиляторов, кВт∙ч.

Для ОВС с водяными калориферами:

, 				(7.39)

где ЦQ – цена 1 ГДж тепловой энергии (при наличии в хозяйстве собственной котельной определяется по себестоимости), тыс. руб.;

Q – расход тепловой энергии, ГДж.

Все элементы текущих затрат сводятся в табл. 7.2.

Таблица 7.2

Сравнение элементов текущих затрат

| Элементы затрат, тыс. руб. | Варианты | Изменения (2 – 1) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| Амортизация |  |  |  |
| Затраты на ТО и Р |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Раздел 7. Прибыль и доход при реализации проекта

Прирост чистой прибыли при реализации проекта определяется по формуле:

,			 (7.40)

где С1, С2 – соответственного текущие издержки до и после реализации проекта;

снп – ставка налоговых отчислений из прибыли, %.

Доход от инвестиций (годовой инвестиционный доход) Д в случае приобретения дополнительного оборудования определяется по выражению:

.				 (7.41)

В случае замены действующего оборудования на более совершенный аналог годовой доход определяется по формуле:

.			 (7.42)

В формулах (7.41) и (7.42) Ан, Ас – соответственно амортизация новых и старых (заменяемых) технических средств (ТС).

Показатели эффективности инвестиций (раздел 8) рассчитываются по общепринятой методике, изложенной в разделе 4. Ставка дисконтирования принимается на уровне Е = 10%; расчетный период Т = 7 лет.

## 7.3. Оформление результатов расчета

Результаты экономических расчетов оформляются на листах графической части и в записке в виде табл. 7.3.

Таблица 7.3

Технико-экономические показатели проекта

| Показатели | Варианты | Изменения, (2 – 1) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 1. Поголовье, голов |  |  |  |
| 2. Годовой расход теплоты, ГДж |  |  |  |
| 3. Время работы, ч/год: - калориферов - приточных вентиляторов - вытяжных вентиляторов |  |  |  |
| 3.Потребляемые энергоресурсы: - топливо, т /год. - электроэнергия, кВт∙ч/год |  |  |  |
| 4. Энергоемкость процесса, т у.т./гол |  |  |  |
| 5. Капиталовложения, тыс. руб. |  |  |  |
| 6.Текущие издержки, тыс. руб./год, в том числе затраты: - на топливо - на электроэнергию |  |  |  |
| 7. Прирост прибыли, тыс. руб./год | – |  |  |
| 8. Годовой доход, тыс. руб. | – |  |  |
| 9. Чистый дисконтированный доход за расчетный период, тыс. руб. | – |  |  |
| 10. Индекс доходности проекта, отн.ед. | – |  | – |
| 11.Срок окупаемости капиталовложений, лет | – |  | – |

Расчеты выполнены в ценах по состоянию на _______________________

Принята ставка дисконтирования Е = 10%, расчетный период Т = 7 лет.

Примечание. Для проектов, связанных с выбором экономически целесообразного варианта ОВС при строительстве нового объекта, в качестве критерия эффективности используется показатель совокупных дисконтированных затрат (оформление результатов расчета в этом случае представлено в табл. 5.2).

# 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ СУШКИ ЗЕРНА

## 8.1. Назначение и актуальность проекта

Проектом предусматривается применение поточных индикаторов влажности зерна на входе и выходе из сушилки и автоматическое регулирование экспозиции сушки зерна с применением микропроцессорного регулятора. Автоматическое регулирование экспозиции сушки обеспечивает рост производительности зерносушилок, сокращение затрат труда обслуживающего персонала, экономию расхода топлива и электроэнергии. Кроме этого, проект будет способствовать улучшению качества высушенного зерна. Вышеперечисленные факторы определяют актуальность проекта, поскольку его реализация будет способствовать повышению эффективности сельскохозяйственного производства.

Последовательность оценки экономической эффективности разработки включает следующие этапы (разделы):

1. Сущность, актуальность и новизна разработки.

2. Выбор вариантов технических решений и их сравнительная характеристика.

3. Исходные данные.

4. Натуральные технико-экономические показатели.

5. Капиталовложения и годовые текущие издержки.

6. Прибыль и доход от реализации проекта.

7. Показатели эффективности инвестиций.

8. Оформление результатов расчета. Аналитическое заключение по проекту.

9. Литература.

## 8.2. Выбор вариантов технических решений

## и их сравнительная характеристика

За базовый вариант принимаем ручное управление зерносушилкой, существующее на практике.

В проектируемом варианте применяются индикаторы влажности зерна на входе и выходе из зерносушилки и микропроцессорный регулятор, обеспечивающий работу оборудования в оптимальном режиме.

Преимущества проекта. При ручном управлении зерносушилкой операторы, как правило, уделяют недостаточное внимание контролю и регулированию влажности зерна. Это приводит либо к пересушке зерна и снижению производительности сушилки, либо к получению некондиционного по влажности продукта, что вызывает необходимость его повторного пропуска через сушилку. Экспериментально установлено, что в автоматическом режиме качество высушенного зерна лучше, а производительность сушилок на 27% выше, чем при ручном управлении.

Все показатели рассчитываются по нижеприведенным формулам для двух вариантов – базового и проектируемого. При этом базовому варианту присваивается индекс 1, проектируемому – индекс 2.

## 8.3. Исходные данные (общие для всех вариантов)

1. Объект – колонковая зерносушилка СЗК-8.

2. Годовой объем производства V, т выбирается дипломником по результатам

обследования объекта.

3. Паспортная производительность сушилки q = 8 т/час.

4. Влажность зерна:

- начальная Wн выбирается дипломником по результатам обследования объекта;

- конечная Wк = 14%.

5. Расход электроэнергии Wуд = 3,88 кВт(ч/пл.т. (из паспортных данных зерносушилки).

6. Расход жидкого топлива bт = 5,47 кг/пл.т. (из паспортных данных зерносушилки).

7. Обслуживающий персонал nр = 1 чел. (из паспортных данных зерносушилки).

8. Тариф на электроэнергию Сэ.

9. Цена топлива (летнее дизтопливо) Цт.

10. Проект требует капиталовложений в систему автоматики К = ____ у.е., в том числе в индикаторы влажности Кивп = ____ у.е. и контроллер Кк = ___у.е.

Стоимостные показатели приведены в ценах по состоянию на ____________

Курс доллара ______ руб/долл.

## 8.4. Натуральные технико-экономические показатели

Объем производства в физических тоннах (V) принимается в соответствии с вариантом задания.

Объем производства в плановых тоннах (Vпл) зависит от начальной и конечной влажности зерна и рассчитывается по формулам:

, 					(8.1)

,						 (8.2)

где k1 – коэффициент перевода физических тонн в плановые;

k2 – коэффициент, учитывающий увеличение времени работы сушилки в ручном режиме управления (принимается k2 = 1,27).

Значения коэффициента k1 при конечной влажности Wк = 14% и различных значениях начальной влажности приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Значения коэффициента перевода физических тонн в плановые, k1

| Wн, % | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,31 | 1,46 | 1,54 | 1,63 |

Время работы сушилки зависит от объема зерна в плановых тоннах и рассчитывается по формуле:

,					 (8.3)

где q – производительность зерносушилки, т/ч.

Затраты труда рабочих, ч, определяем из выражения:

,					 (8.4)

где nр – число рабочих, чел;

t – время работы сушилки, ч;

kсм – коэффициент использования рабочего времени смены (kсм = 0,85).

Производительность труда (ПТ), т/ч, находим из отношения:

,					 (8.5)

где V –– объем производства, физ.т.

Прирост производительности труда, % :

.				(8.6)

Расход натурального топлива (дизтоплива), кг, определяется по формуле:

,					 (8.7)

где bт – средний расход жидкого топлива в расчете на плановую тонну, кг.

Расход условного топлива (Bу), кг у.т., находим из соотношения:

,				 (8.8)

где qн – теплотворная способность дизельного топлива (принять равной 41 МДж/кг).

Расход электроэнергии (W), кВт(ч :

.				 (8.9)

Энергоемкость процесса сушки (ЭН), кг у.т./ топределяется по формуле:

,				 (8.10)

где Ву – расход условного топлива, кг;

bw – средний расход условного топлива в расчете на 1 кВт∙ч отпущенной электроэнергии (принимается 0,32 кг у.т.);

W – расход электроэнергии, кВт∙ч;

V – объем зерна в физических тоннах.

Снижение энергоемкости процесса при автоматизации:

.				(8.11)

## 8.5. Капиталовложения и годовые текущие издержки

При расчете капиталовложений (К) учтена стоимость индикаторов влажности зерна на входе и выходе из зерносушилки, а также стоимость микропроцессорного контроллера, затраты на монтаж и транспортные расходы.

Текущие издержки (С), связанные с эксплуатацией зерносушилки, определяются как сумма элементов затрат из выражений:

в базовом варианте:

,			(8.12)

в проектируемом варианте:

,			(8.13)

где ЗП – заработная плата операторов;

Ос – отчисления на социальные нужды;

А – амортизационные отчисления по оборудованию, связанному с автоматизацией производственного процесса;

Р – затраты на ремонт и техническое обслуживание САР;

Т – затраты на топливо;

Э – затраты на электроэнергию.

Расходы на оплату труда оператора (ЗП) определяются по формуле:

,					 (8.14)

где Ст – часовая тарифная ставка оператора соответствующего разряда, у.е.;

ЗТ – затраты труда за сезон, ч;

kз – коэффициент, учитывающий надбавки к тарифу (kз = 1,5).

Тарифная ставка в базовом варианте устанавливается для оператора 4-го разряда, в проектируемом варианте – для оператора 5-го разряда.

Отчисления на социальные нужды (Ос):

,	(8.15)

где (с – процент отчислений на социальные нужды, равный 30%.

Амортизационные отчисления (А) определяются по формуле:

,			(8.16)

где НА1, НА2 – годовая норма амортизационных отчислений для индикаторов влажности и контроллера, % (НА1 = 12,5%, НА2 = 10%);

Кивп, Кк – капиталовложения в индикаторы влажности и микропроцессорный контроллер.

Аналогично определяются затраты на ремонт и техническое обслуживание (Р) автоматизированной системы управления:

,			(8.17)

где НР1, НР2 – годовая норма отчислений на ремонт и ТО (НР1 = 7%, НР2 = 3,5%).

Затраты на топливо (Т) рассчитываются по формуле:

,					 (8.18)

где Цт – цена дизельного топлива, руб./ т;

Вн – расход дизельного топлива, т.

Затраты на электроэнергию (Э) в сравниваемых вариантах определяются следующим образом:

,					(8.19)

где Сэ – действующий тариф на электроэнергию, руб. /кВт∙ч,

W – расход электроэнергии, кВт∙ч.

Таблица 8.2

Изменение элементов текущих затрат

| Элементы затрат, тыс. руб. | Варианты | Изменения, |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый | Проектируемый |  |
| Заработная плата |  |  |  |
| Отчисления на соц. нужды |  |  |  |
| Затраты на топливо |  |  |  |
| Затраты на электроэнергию |  |  |  |
| Амортизационные отчисления |  |  |  |
| Затраты на ремонт и ТО |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Экономия текущих издержек при внедрении автоматизации (ЭЗ) составит:

.				(8.20)

## 8.6. Прибыль и доход от реализации проекта

Прирост прибыли предприятия (П) при внедрении автоматизированной системы управления зерносушилкой равен экономии текущих затрат (), а ежегодный доход от инвестиций (Д) определяется из выражения:

,				(8.21)

где ∆Н – изменение суммы налогообложения (в расчетах не учитывается, поскольку по действующему законодательству в настоящее время большинство сельскохозяйственных предприятий по основной деятельности освобождены от налога на прибыль).

## 8.7. Показатели эффективности инвестиций

В международной практике для оценки эффективности инвестиций принимается система показателей, основанных на принципе дисконтирования.

Для оценки эффективности капиталовложений в САР следует рассчитать показатели:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД);

- индекс доходности проекта (ИД);

- срок окупаемости капиталовложений.

Финансово-экономические расчеты выполнить при следующих условиях: расчетный период (горизонт расчета) Т = 8 лет; процентная ставка Е = 0,1. Такая ставка позволяет адекватно оценить эффективность проекта в постоянных ценах, не прибегая к прогнозу изменения цен в связи с инфляцией.

Чистый дисконтированный доход ЧДД (NPV) показывает весь эффект (выигрыш) инвестора, приведенный во времени к началу расчетного периода.

При постоянстве годового дохода (Дt = const) ЧДД определяют по упрощенной формуле:

,			 (8.22)

где Дt – ежегодный доход;

T – расчетный период, или горизонт расчета;

Кн – капиталовложения;

αт – дисконтирующий множитель, определяемый из финансовых таблиц приложения 1 либо из выражения:

.			(8.23)

Проект целесообразен при ЧДД ( 0. Если ЧДД < 0, необходимо проанализировать возможность уменьшения нормы дисконта, снижения капиталовложений, увеличения годового дохода и факторов, его определяющих.

Индекс доходности (рентабельности) инвестиций ИД (PI) показывает, во сколько раз увеличиваются вложенные собственные средства за расчетный период в сравнении с нормативным увеличением на уровне базовой ставки:

.					 (8.24)

Проект целесообразен при ИД ( 1.

Динамический срок окупаемости Tо (DPВ) соответствует времени, за которое инвестор возвратит израсходованные средства и получит нормативный доход на уровне принятой ставки.

При Дt = const срок окупаемости рассчитывается следующим образом:

(8.26)

Из предыдущего уравнения находим минимальное значение  при котором проект не убыточен:

.				 (8.27)

Из финансовых таблиц приложения 1, перемещаясь по вертикали, по известным значениям Т и αт(пр) находим интервал времени, где находится искомое значение То.

При этом уточненное значение срока окупаемости рассчитывается методом линейной интерполяции:

.			(8.28)

Проект считается целесообразным при сроке возврата капитала в пределах расчетного периода, т.е. То должно быть меньше Т.

В тех вариантах, где проект не эффективен, следует рассчитать минимально допустимую годовую загрузку зерносушилки:

,	 (8.29)

где Дmin – минимально допустимый годовой доход;

Р – затраты на ремонт системы автоматизации;

Цэ, Цт – цена электроэнергии и топлива соответственно;

Wуд, bт – удельный расход электроэнергии и топлива в расчете на плановую тонну;

q – производительность зерносушилки, пл.т/ч;

ст – тарифная ставка 5-го разряда;

k1, k2 – соответственно коэффициент перевода в плановые тонны и коэффициент, учитывающий рост производительности зерносушилки в проектируемом варианте.

Минимально допустимый годовой доход определяется по формуле:

.					 (8.30)

## 8.8. Оформление результатов расчета

Выполненные расчеты оформляются в виде таблицы 8.3.

Таблица 8.3

Технико-экономические показатели автоматизации процесса сушки зерна

| Показатели | Варианты | Изменение, |
| --- | --- | --- |
|  | до модернизации | после модернизации |  |
| 1. Объем производства, т/год |  |  |  |
| 2. Продолжительность сушки, ч/сез. |  |  |  |
| 3. Производительность труда, т/ч |  |  |  |
| 4. Потребляемые энергоресурсы: - топливо, т - электроэнергия, кВт∙ч |  |  |  |
| 5. Энергоемкость процесса, кг у.т/т |  |  |  |
| 6. Капиталовложения, у.е. | – |  |  |
| 7. Текущие издержки, у.е./год, в том числе энергозатраты |  |  |  |
| 8. Годовой доход, у.е. | – |  |  |
| 9. Чистый дисконтированный доход, у.е. | – |  |  |
| 10. Индекс доходности, отн. ед. | – |  | – |
| 11. Срок окупаемости, лет | – |  | – |

Примечание: В графе «Изменение» приводится разность значений показателей проектируемого и существующего варианта (2 – 1) с соответствующим знаком.

Расчеты выполнены в ценах на _____________.

Принятая ставка дисконтирования Е = 10%, расчетный период Т = 7 лет.

В заключении необходимо сделать вывод о целесообразности проекта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Герасимович Л. С., Пляц О. М., Ширшова В. В. Экспертная система оценки эффективности автоматического регулирования экспозиции сушки зерна. //Агропанорама, 2003. – № 2. – С. 6-10.

2. Нагорский И. С., Карташевич С., Титошек А. С. и др. Повышение эффективности сушки зерна. //Комбикормовая промышленность. – М., 1998. – № 1 – С.16.

# 9. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОСХЕМ

## 9.1. Общие сведения

Для отдельных разработок требуется произвести экономическую оценку надежности технических средств. Такой расчет выполняется по указанию консультанта дипломного проекта и в первую очередь относится к тем разработкам, где сравнивается оборудование и электросхемы, значительно отличающиеся по уровню надежности. Например, имеются проекты, эффективность которых связана с повышением надежности технических средств.

Решение проблемы повышения надежности технических средств является одной из важнейших задач, имеющих большое народнохозяйственное значение. Повышение надежности систем сокращает простои, упрощает организацию ремонта, сокращает потребность в запасных частях и т.д., т.е. в конечном итоге приводит к экономическому эффекту.

Использование ненадежных и недолговечных изделий приводит к увеличению эксплуатационных расходов. Это происходит в связи с увеличением количества запасных электроизделий и ростом издержек на устранение отказов. Кроме того, может иметь место технологический ущерб, связанный с недополучением продукции, потерями кормов и т.д. (см. приложения 10, 11).

Для таких проектов в ТЭО следует включить расчет показателей надежности технических средств по сравниваемым вариантам и оценку ущерба, наносимого производству аварийными отказами оборудования. Расчет показателей надежности включается в раздел «Натуральные технико-экономические показатели», расчет ущерба от отказов – в раздел «Исходные стоимостные показатели».

## 9.2. Расчет показателей надежности технических средств

Для того чтобы оценить возможный ущерб от отказов, необходимо знать такие важнейшие показатели уровня надежности технических систем, как среднегодовая аварийность и среднее время простоя при одном отказе. Эти сведения можно взять из данных энергослужбы того предприятия, где студент проходил преддипломную практику, а также определить расчетным путем как математическое ожидание величины соответствующих показателей.

К количественным показателям надежности технических средств относятся интенсивность (параметр потока) отказов, наработка на отказ, вероятность безотказной работы, среднее время восстановления (или замены) элемента и др. Интенсивность отказов отдельных элементов электросхем и время их замены приводится в приложении 9.

При отсутствии в системе резервных элементов выход из строя хотя бы одного элемента приводит к отказу всей системы. Общая интенсивность отказов такой системы определяется как:

,					 (9.1)

где λi – интенсивность отказов i-го элемента системы;

ni – число однотипных элементов в схеме.

Для восстанавливаемых (ремонтируемых) элементов вводится понятие параметра потока отказов Λ. В этом случае в формуле (9.1) вместо λi записывается Λ.

Значения интенсивности отказов и параметра потока отказов зависят от режима работы элементов электросхем и условий окружающей среды (температуры, влажности, давления, загазованности), которые учитываются с помощью поправочного коэффициента kλ:

;		 	,			(9.2)

где λi0, λi – соответственно интенсивность отказов в лабораторных и конкретных производственных условиях;

Λi0, Λi – соответственно параметры потоков отказов в лабораторных и реальных производственных условиях.

Для лабораторных условий kλ = 1 для промышленных и сельскохозяйственных помещений kλ = 10–15, для мобильных агрегатов kλ = 25–30.

Средняя наработка на отказ равна обратной величине интенсивности (параметра потока) отказов:

;	.				(9.3)

Число отказов системы за год:

,					 (9.4)

где t – число часов работы устройств в году.

Средние затраты времени на устранение отказа:

,				 (9.5)

где kn – коэффициент, учитывающий время поиска неисправности в схеме (принять в пределах 1,5–2);

τвi – время замены (или восстановления) i-го элемента.

Числовые значения λi0 (Λi0) и τвi приведены в приложении 9.

Время простоя технологического оборудования при выходе из строя электросхемы:

,					 (9.6)

где τорг – средние затраты времени на вызов электромонтера и транспортировку оборудования (определяется по средним данным конкретного хозяйства).

Математическое ожидание суммарного времени простоя вследствие отказов системы за год:

,						 (9.7)

Коэффициент готовности оборудования определяется как:

,					 (9.8)

где tр – безотказное время работы системы в году;

t – годовой фонд времени работы технологического оборудования.

При этом действительный фонд времени работы технических средств, или время безотказной работы составит:

,						(9.9)

Расчет показателей надежности технических средств оформляется по образцу табл. 9.1, обобщающие показатели надежности технических решений по сравниваемым вариантам приведены в табл. 9.2.

## 9.3. Расчет ущерба от отказов технических средств

Среднегодовой ущерб от отказов, который различен для технических средств с разным уровнем надежности, можно представить как сумму нескольких составляющих:

,				(9.10)

где Ур – среднегодовые затраты на ремонт или замену отказавшего оборудования;

Ут – потери, возникшие из-за нарушения технологического процесса.

Среднегодовые затраты на аварийный ремонт электрооборудования:

,			(9.11)

где t – время работы системы в году, ч.;

m – число типов элементов в электросхеме (электродвигатели, пускатели, выключатели и т.п.);

Свi – стоимость восстановления работоспособности i-го элемента;

λi – интенсивность отказов элементов i-го типа, ч-1.

Таблица 9.1

Расчет показателей надежности САУ (образец)

| Оборудование и элементы электросхем | Количество элементов, ni | Интенсивность отказов, λi(10-6, ч-1 | λ = λini(10-6, ч-1 | Стоимость восстановления Cвi, руб | Cвiλ, руб. | Время восстановления, τвi, ч | τвi λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Счетчик адреса |
| Конденсаторы | 18 | 0,6 | 10,8 | 0,68 | 7,34 | 0,12 | 1,3 |
| Микросхемы | 17 | 0,4 | 6,8 | 1,86 | 12,65 | 0,6 | 4,08 |
| Реле РЭС 64 | 6 | 0,25 | 1,5 | 2,75 | 4,12 | 0,7 | 1,07 |
| Резисторы | 19 | 0,04 | 0,76 | 0,02 | 0,015 | 0,05 | 0,04 |
| Диод КД | 1 | 0,17 | 0,17 | 0,60 | 0,1 | 0,2 | 0,033 |
| По плате в целом | 1 | – | 20,03 | – | 24,22 | – | 6,52 |
| 2. Регистр ввода с запоминающего устройства (ЗУ) |
| Конденсаторы | 19 | 0,6 | 11,4 | 0,9 | 10,26 | 0,12 | 1,37 |
| Стабилитрон | 1 | 7,8 | 7,8 | 0,17 | 1,32 | 0,05 | 0,39 |
| Микросхемы | 26 | 0,4 | 10,4 | 3,28 | 34,11 | 0,6 | 6,24 |
| Резисторы | 25 | 0,04 | 1,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Розетка | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,85 | 8,5( | 0,8 | 8 |
| По плате в целом | – | – | 30,65 | – | 45,7 | – | 8,06 |

Показатели надежности оборудования по сравниваемым вариантам оформляются в виде табл. 9.2.

Таблица 9.2

Показатели надежности оборудования.

| Показатели | Варианты | Изменения, +/- |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый | Проектируемый |  |
| Интенсивность отказов, ч-1 |  |  |  |
| Наработка на отказ, ч |  |  |  |
| Число отказов за год эксплуатации, год-1 |  |  |  |
| Время простоев, ч/год |  |  |  |
| Действительный фонд времени работы технических средств, ч/год |  |  |  |
| Коэффициент готовности |  |  |  |

При замене отказавшего элемента величина Свi складывается из стоимости исправного элемента, затрат на его монтаж и демонтаж отказавшего элемента. При ремонте отказавшего элемента величина Свi складывается из зарплаты ремонтников и стоимости запчастей и ремонтных материалов.

Технологический ущерб вызывается потерями от простоя оборудования и в основном связан с недополучением продукции, а также снижением ее качества.

Объем продукции животноводства недополученной в результате простоев технических средств можно определить, используя данные приложения 13:

,			 (9.12)

где ( – коэффициент, учитывающий снижение суточной продукции за каждый час сверх допустимой длительности, отн. ед.;

Vсут – объем производства продукции в сутки;

τпр – время простоя технических средств при одном отказе, ч;

τпр – допустимое время простоя технических средств, ч;

N – среднегодовое число отказов оборудования.

Если объем производства определяется производительностью технических средств, то

,				 (9.13)

где qч – часовая производительность оборудования.

Основной ущерб (Уто), связанный с недополучением продукции, представляет собой снижение выручки предприятия и рассчитывается по формуле:

,				 (9.14)

где Ц – цена реализации единицы продукции;

ΔV1 – объем недополученной за год продукции.

Если отказывает автоматика, недополучение продукции обусловлено отступлением от оптимальных режимов протекания технологических процессов и определяется с учетом специфики работы автоматических устройств.

Для конкретных процессов и объектов следует учитывать только те составляющие дополнительного ущерба, которые характерны для данного процесса (приложение 10).

Если ущерб вызван снижением качества продукции в результате простоя техники, его величина определяется из формулы:

, 				(9.15)

где ΔVr – количество неполноценной продукции за 1 час перерыва;

Ц1, Ц2 – отпускные цены единицы полноценной и неполноценной продукции;

tпр – время простоя оборудования за год.

В отдельных случаях рассчитываются и другие составляющие ущерба, в частности, ущерб от простоя рабочей силы, от дополнительной оплаты рабочим для ручного выполнения той или иной операции и т.д. На величину ущерба от выхода из строя электрооборудования существенное влияние оказывает длительность устранения повреждений. При небольших простоях ущерб определяется лишь затратами на замену отказавшего устройства и проведение ремонта.

Допустимые длительности простоев оборудования (приложение 11) определены из условия отсутствия ущерба, наносимого сельскохозяйственному производству нарушениями технологических процессов.

# 10. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инвестиционная политика хозяйствующих субъектов может предусматривать повышение их эффективности не только за счет внедрения принципиально новых проектов, но и за счет модернизации существующих объектов. Подобные проекты предполагают замену действующего оборудования (конструкций, материалов) на новое, имеющее более прогрессивные характеристики и благодаря этому обеспечивающие дополнительную прибыль. Так, например, проводимая в современных условиях термореновация зданий требует замены морально устаревших конструкций и материалов на более совершенные аналоги.

Технико-экономическое обоснование проектов замещения имеет некоторые методологические особенности, которые будут рассмотрены ниже на конкретном примере.

Пример расчета. Проектом предусматривается замена действующей вентиляционной установки на вентустановку с утилизатором теплоты. Определить эффективность проекта по критериям:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД) индекс доходности инвестиций (ИД);

- динамический срок окупаемости инвестиций в проект (Т0).

Сделать вывод об эффективности проекта для случаев:

а) заменяемое оборудование не может быть использовано на предприятии и не подлежит продаже;

б) заменяемое оборудование в дальнейшем использоваться не будет, но может быть немедленно реализовано по остаточной стоимости.

Таблица 10.1

Исходные данные для расчета

| Показатели | Существующее оборудование ПВ-2678 (вариант 1) | Предлагаемо оборудование Х-266А (вариант 2) |
| --- | --- | --- |
| 1. Потребляемые энергоресурсы: – тепловая энергия, кВт(ч – электроэнергия, кВт(ч | 316 720 28 704 | 98 183 34 944 |
| 2. Капиталовложения в новое оборудование, (Кнов), у.е. | – | 14 280 |
| 3. Балансовая стоимость действующего оборудования (СБоб1), у.е. | 10 320 | – |
| 4. Цена реализации старого оборудования после налогообложения при замене (Цпр), у.е. | 2 000 | – |
| 5. Срок службы оборудования (Т), лет | 9 | 9 |
| 6. Время эксплуатации действующего оборудования до замены (Тэ), лет | 6 | – |
| 7. Норма амортизации (НА), % | 11,1 | 11,1 |
| 8. Затраты на ТО и ТР (НР), у.е. | 7 | 7 |
| 9. Цена тепловой энергии для предприятия, (ЦQ) у.е./кВт(ч | 0,02 | 0,02 |
| 10. Тариф на электроэнергию (Цэ), у.е./кВт(ч | 0,034 | 0,034 |
| 11. Норма дисконта (Е), % | 10 | 10 |
| 12. Ставка налогов и отчислений, уплачиваемых из прибыли (снп), % | 27 | 27 |

Примечание. Цены условные. Налог на недвижимость в расчетах не учитывается.

Расчет текущих издержек, прибыли и годового дохода

при реализации проекта

Определяем размер годовых текущих издержек по сравниваемым вариантам.

Амортизационные отчисления:

;

Затраты на техобслуживание и ремонт:

;

Стоимость тепловой энергии:

;

Стоимость электроэнергии:

;

Итого годовые издержки:

;

Прирост прибыли предприятия за счет экономии текущих издержек:

Прирост чистой прибыли:

Годовой доход от инвестиций:

Расчет показателей эффективности инвестиций

Случай «а»

Чистый дисконтированный доход определяем по формуле:

,

где Дt – годовой доход от инвестиций;

αТ – дисконтирующий множитель при Е = 10% и Т = 9 лет (равен 5,759 лет, определяется из приложения 1);

Кнов – капиталовложения в новое оборудование.

Чистый дисконтированный доход за расчетный период:

Индекс доходности проекта:

Статический срок окупаемости инвестиций:

Динамический срок окупаемости находим исходя из предельной величины динамического множителя, которая соответствует статическому сроку окупаемости капиталовложений – 4,837 лет. По приложению находим динамический срок окупаемости капиталовложений: То = 7 лет.

Случай «б»

Рассчитаем эффективность проекта при условии, что старое оборудование реализуется по стоимости 2000 у.е. (после налогообложения).

Капиталовложения в модернизацию определяем из выражения:

Чистый дисконтированный доход проекта за срок службы оборудования (9 лет) определяется из выражения:

Индекс доходности проекта:

Статический срок окупаемости инвестиций:

Динамический срок окупаемости находим исходя из предельной величины динамического множителя, которая соответствует статическому сроку окупаемости капиталовложений – 4,16 лет.

Используя финансовые таблицы приложения 1 и применив метод линейной интерполяции согласно формуле (8.28), находим значение срока окупаемости инвестиций:

Таблица 10.2

Технико-экономические показатели проекта

| Показатели | Варианты | Изменения, (2 – 1) |
| --- | --- | --- |
|  | базовый | проектируемый |  |
| 1. Расход тепловой энергии, кВт∙ч/год | 316 720 | 98 183 | - 218 537 |
| 2. Расход электроэнергии, кВт∙ч/год | 28 704 | 34 944 | + 6 240 |
| 3. Капиталовложения в новое оборудование, у.е. | – | 14 280 | + 14 280 |
| 4. Цена реализации старого оборудования после налогообложения, у.е. | – | 2 000 | + 2 000 |
| 5. Балансовая стоимость действующего оборудования, у.е. | 10 320 | – | - 10 320 |
| 6.Текущие издержки, у.е./год, в том числе энергозатраты | 9 178 7 310 | 5 736 3 152 | - 3 442 - 4 158 |
| 7.Прирост прибыли, у.е./год | – | 3 442 | – |
| 8. Годовой доход, у.е. | – | 2 952 | – |
| 9. Чистый дисконтированный доход за расчетный период, у.е. | – | 4 722 | – |
| 10. Индекс доходности проекта, отн. ед. | – | 1,38 | – |
| 11.Срок окупаемости капиталовложений, лет: - статический - динамический | – – | 4,16 5,65 | – – |

Расчеты выполнены в ценах по состоянию на ______________________

Заключение по проекту.

Замена действующей вентиляционной установки на вентустановку с утилизатором теплоты экономически целесообразна. Проект позволит экономить расходы на энергоресурсы на сумму 4 158 у.е. в год. Прирост прибыли предприятия составит 3 442 у.е. ежегодно. Чистый дисконтированный доход за расчетный период составит 4 722 у.е., а динамический срок окупаемости инвестиций в проект – 5,65 лет.

# ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АМОРТИЗАЦИЯ – процесс погашения стоимости основных фондов путем постепенного, по мере их износа, перенесения ее на производимую продукцию (работы, услуги). Сумма амортизационных отчислений в соответствии с нормами амортизации включается в издержки производства и обращения, характеризует степень износа основных средств и создает денежный амортизационный фонд для их полного восстановления (воспроизводства).

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) – совокупный показатель, характеризующий стоимость конечной продукции (товаров, услуг), созданной в данной стране на макроэкономическом уровне.

ГОДОВОЙ ЭФФЕКТ показывает весь выигрыш инвестора в годовой размерности. По своему содержанию он аналогичен показателю ЧДД. Например, при оценке эффекта, получаемого от вложения собственных средств, годовой эффект в 1 млн. руб. означает, что за расчетный период инвестор, во-первых, возвращает вложенный капитал, во-вторых, получает нормативный доход на уровне принятой процентной ставки, и в-третьих, дополнительно получает сумму, эквивалентную ежегодным поступлениям 1 млн. руб. в течение всего расчетного периода.

ДВУХСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ – разновидность цены, по которой взимается оплата за пользование электроэнергией; состоит из двух частей: основной ставки за 1 кВт мощности участвующей в максимуме нагрузки энергосистемы, и дополнительной ставки за 1 КВт∙ч потребленной энергии. Экономически поощряет потребителей к снижению присоединенной мощности и максимума нагрузки за счет уплотнения и выравнивания их графиков.

ДИСКОНТИРОВАНИЕ – метод приведения денежных потоков в сопоставимый вид, позволяющий их будущую стоимость привести к начальному моменту времени (началу реализации проекта).

ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД) – часть выручки от реализации, остающаяся в распоряжении предприятия. Включает чистую прибыль и амортизацию. В проекте означает приток денежных средств.

ИНВЕСТИЦИИ – любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата. Величина инвестиций определяется суммированием стоимостной оценки ресурсов и ценностей, направляемых для осуществления предпринимательской деятельности. В инвестиционном проекте инвестиции рассматриваются как отток денежных средств от инвестора.

ИНВЕСТОР – лицо, организация или государство, осуществляющее инвестиции; сторона, вкладывающая инвестиции в проект.

ИНДЕКС ДОХОДНОСТИ (РЕНТАБЕЛЬНОСТИ) ИНВЕСТИЦИЙ (РI) – показатель, отражающий, во сколько раз увеличиваются вложенные собственные средства за расчетный период в сравнении с нормативным увеличением на уровне базовой ставки.

ИННОВАЦИЯ – комплексный план создания, распространения и использования новшеств для удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся в ходе развития общества. Это вложения средств в новую технику, новые и высокие технологии, новые формы организации труда и управления, охватывающие как отдельные предприятия, так и всю отрасль.

ИНФРАСТРУКТУРА – комплекс отраслей национальной экономики, обслуживающих и обеспечивающих условия жизнедеятельности общества. Для экономики в целом это капитальные сооружения, использование которых обычно обеспечивается государством (автомагистрали, мосты, городские транспортные системы, водопровод и канализация и др.), для предприятия (фирмы, компании) — службы и сооружения, необходимые для производства продукции, создание которых чаще обеспечивается государством или другими фирмами (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, связь, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), финансовое и банковское обслуживание).

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – инвестиции в воспроизводство основных фондов.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ (КПД) ЭНЕРГОУСТА-НОВКИ (ЭНЕРГООБЪЕКТА) – отношение величины полезной энергии, получаемой на выходе, к величине подведенной энергии.

ОДНОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ – размер платы за энергию, определяемый как произведение цены за единицу энергии на общее потребленное ее количество за данный промежуток времени; создает экономическую заинтересованность потребителей в выравнивании графика за счет снижения пиков нагрузки.

ПРИБЫЛЬ – разность между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и себестоимостью продукции (работ, услуг) предприятия.

ПРИБЫЛЬ БАЛАНСОВАЯ – общая прибыль предприятия, полученная за определенный период от всех видов производственной и непроизводственной деятельности, зафиксированных в бухгалтерском балансе.

ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯ – прибыль, остающаяся у предприятия после уплаты налогов и других платежей.

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ГОРИЗОНТ РАСЧЕТА) – временной интервал, характеризующий период реализации проекта. Может приниматься исходя из: продолжительности создания, эксплуатации, ликвидации объекта; нормативного срока службы технологического оборудования; достижения требуемых показателей прибыли, требований инвестора.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – показатель эффективности единовременных и текущих затрат. Рентабельность капитала – процентное отношение годовой прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов и сумме оборотных средств. Рентабельность продукции – отношение прибыли от реализации товарной продукции к себестоимости продукции.

СЕБЕСТОИМОСТЬ – выраженные в денежной форме издержки предприятий на производство и реализацию продукции.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ СТАТИЧЕСКИЙ (PB) – временной период, за который инвестиции покрываются получаемыми от проекта доходами.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ДИНАМИЧЕСКИЙ (DPB) – временной период, за который инвестор возвратит вложенные инвестиции и получит нормативный доход на уровне базовой процентной ставки.

СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ (НОРМА ДИСКОНТА, БАЗОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА) – базовый уровень доходности, в сравнении с которым оценивается эффективность проекта. Она определяется исходя из приемлемой и реально достижимой для инвестора нормы дохода на капитал, т.е. нормативное превышение поступлений над капиталовложениями. Так, при ставке 10% и расчетном периоде 1 год капиталовложения в 10 млн. руб. должны быть возвращены инвестору с нормативным доходом 1 млн. руб. Реальная процентная ставка – ставка процента, очищенная от инфляции; номинальная процентная ставка – скорректированная на ожидаемый в данном периоде темп инфляции.

УСЛОВНОЕ ТОПЛИВО – топливо, при сгорании 1 кг которого выделяется 29,31∙106 Дж, или 7000 ккал энергии. Понятие введено для сопоставительного измерения по качеству количества различных видов энергоресурсов. Единица измерения в СНГ – 1 тонна условного топлива (т у.т.).

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ – минимальный объем реализации (процент использования производственных мощностей), при котором производство товаров (работ, услуг) окупает вложенные затраты и ниже которого производство становится убыточным.

ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД (NPV) – показывает весь эффект (прирост богатства) инвестора, приведенный во времени к началу расчетного периода. Прирост богатства определяется в сравнении с нормативным приростом на уровне базовой ставки. Так, ЧДД в 500 тыс. у.е. означает, что за расчетный период инвестор, во-первых, возвращает вложенный собственный капитал, во-вторых, получает нормативный доход на уровне базовой ставки и, в-третьих, дополнительно получает сумму, эквивалентную 500 тыс. у.е. в начале расчетного периода.

# ЛИТЕРАТУРА

1. Герасимович Л. С., Пляц О. М., Ширшова В. В. Экспертная система оценки эффективности автоматического регулирования экспозиции сушки зерна // Агропанорама. – Мн.: 2003. № 2 – С. 6–10.

2. Герасимович Л. С., Ширшова В. В., Вербило А. А. Энергоэкономическая экспертная оценка новых энергосберегающих отопительно-вентиляционных установок птичников //«Проблемы развития аграрной энергетики» – Мн.: Сборник научных трудов, 2003. – Вып. 3.

3. Инструкция по определению эффективности использования средств, направляемых на выполнение энергосберегающих мероприятий. – Мн.: Минэкономики РБ, 2003.

4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов /В. В. Коссов, В. Н. Лифшиц, А. Г. Шахназаров. – М.: «Экономика», 2000.

5. Покотилов В. В., Макаревич С. А., Ширшова В. В. Методика технико-экономического обоснования энергосберегающих мероприятий // Архитектура и строительство. – Мн.: 2001. № 3 – С. 68–71.

6. Ширшова В. В., Королев А. В. Оценка эффективности замены оборудования при модернизации производства //Экономика, финансы, управление – Мн.: 2005. № 7 – С. 32–37.

| Таблица 1 | Приложение 1 |
| --- | --- |
| Коэффициент приведения денежных сумм к началу расчетного периода (дисконтирующий множитель) (Т, лет |  |
| Годы | Процентная ставка Е |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | 0,990 | 0,980 | 0,971 | 0,962 | 0,952 | 0,943 | 0,935 | 0,926 | 0,917 | 0,909 | 0,901 | 0,893 | 0,885 | 0,877 |  |
| 2 | 1,970 | 1,942 | 1,913 | 1,886 | 1,859 | 1,833 | 1,808 | 1,783 | 1,759 | 1,736 | 1,713 | 1,690 | 1,668 | 1,647 |  |
| 3 | 2,941 | 2,884 | 2,829 | 2,775 | 2,723 | 2,673 | 2,624 | 2,577 | 2,531 | 2,487 | 2,444 | 2,402 | 2,361 | 2,322 |  |
| 4 | 3,902 | 3,808 | 3,717 | 3,360 | 3,546 | 3,465 | 3,387 | 3,312 | 3,240 | 3,170 | 3,102 | 3,037 | 2,975 | 2,914 |  |
| 5 | 4,853 | 4,713 | 4,580 | 4,452 | 4,329 | 4,212 | 4,100 | 3,993 | 3,890 | 3,791 | 3,696 | 3,605 | 3,517 | 3,433 |  |
| 6 | 5,795 | 5,601 | 5,417 | 5,242 | 5,076 | 4,917 | 4,767 | 4,623 | 4,486 | 4,355 | 4,231 | 4,111 | 3,998 | 3,889 |  |
| 7 | 6,728 | 6,472 | 6,230 | 6,002 | 5,786 | 5,582 | 5,389 | 5,206 | 5,033 | 4,868 | 4,712 | 4,564 | 4,423 | 4,288 |  |
| 8 | 7,652 | 7,325 | 7,020 | 6,733 | 6,463 | 6,210 | 5,971 | 5,747 | 5,535 | 5,335 | 5,146 | 4,968 | 4,799 | 4,639 |  |
| 9 | 8,566 | 8,162 | 7,786 | 7,435 | 7,108 | 6,802 | 6,515 | 6,247 | 5,995 | 5,759 | 5,537 | 5,328 | 5,132 | 4,946 |  |
| 10 | 9,471 | 8,983 | 8,530 | 8,111 | 7,722 | 7,360 | 7,024 | 6,710 | 6,418 | 6,145 | 5,889 | 5,650 | 5,426 | 5,216 |  |
| 11 | 10,368 | 9,787 | 9,253 | 8,760 | 8,306 | 7,887 | 7,499 | 7,139 | 6,805 | 6,495 | 6,207 | 5,938 | 5,687 | 5,453 |  |
| 12 | 11,255 | 10,575 | 9,954 | 9,385 | 8,863 | 8,384 | 7,943 | 7,536 | 7,161 | 6,814 | 6,492 | 6,191 | 5,918 | 5,660 |  |
| 13 | 12,134 | 11,348 | 10,635 | 9,986 | 9,394 | 8,853 | 8,358 | 7,904 | 7,487 | 7,103 | 6,750 | 6,424 | 6,122 | 5,842 |  |
| 14 | 13,004 | 12,106 | 11,296 | 10,563 | 9,899 | 9,295 | 8,745 | 8,244 | 7,786 | 7,367 | 6,982 | 6,628 | 6,303 | 6,002 |  |
| 15 | 13,865 | 12,849 | 11,938 | 11,118 | 10,380 | 9,712 | 9,108 | 8,559 | 8,061 | 7,606 | 7,191 | 6,811 | 6,462 | 6,142 |  |
| 16 | 14,718 | 13,578 | 12,561 | 11,652 | 10,838 | 10,106 | 9,447 | 8,851 | 8,313 | 7,824 | 7,379 | 6,974 | 6,604 | 6,265 |  |
| 17 | 15,562 | 14,292 | 13,166 | 12,166 | 11,274 | 10,477 | 9,763 | 9,122 | 8,544 | 8,022 | 7,549 | 7,120 | 6,729 | 6,373 |  |
| 18 | 16,398 | 14,992 | 13,754 | 12,659 | 11,690 | 10,828 | 10,059 | 9,372 | 8,756 | 8,201 | 7,702 | 7,250 | 6,840 | 6,467 |  |

| Продолжение табл. 1 | Приложение 1 |
| --- | --- |
| Годы | Процентная ставка Е |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |
| 1 | 0,870 | 0,862 | 0,855 | 0,848 | 0,840 | 0,833 | 0,826 | 0,820 | 0,813 | 0,807 | 0,800 | 0,769 | 0,741 | 0.714 |  |
| 2 | 1,626 | 1,605 | 1,585 | 1,566 | 1,547 | 1,528 | 1,510 | 1,492 | 1,474 | 1,457 | 1,440 | 1,361 | 1,289 | 1.225 |  |
| 3 | 2,283 | 2,246 | 2,210 | 2,179 | 2,140 | 2,107 | 2,074 | 2,042 | 2,011 | 1,981 | 1,952 | 1,816 | 1,696 | 1.589 |  |
| 4 | 2,855 | 2,798 | 2,743 | 2,690 | 2,639 | 2,589 | 2,540 | 2,494 | 2,448 | 2,404 | 2,362 | 2,166 | 1,997 | 1.849 |  |
| 5 | 3,352 | 3,274 | 3,159 | 3,127 | 3,058 | 2,991 | 2,926 | 2,864 | 2,804 | 2,745 | 2,689 | 2,436 | 2,220 | 2.035 |  |
| 6 | 3,785 | 3,685 | 3,589 | 3,498 | 3,410 | 3,326 | 3,245 | 3,168 | 3,092 | 3,021 | 2,951 | 2,643 | 2,385 | 2.168 |  |
| 7 | 4,160 | 4,039 | 3,922 | 3,812 | 3,706 | 3,605 | 3,508 | 3,416 | 3,327 | 3,242 | 3,161 | 2,802 | 2,508 | 2.263 |  |
| 8 | 4,487 | 4,344 | 4,207 | 4,078 | 3,954 | 3,837 | 3,726 | 3,619 | 3,518 | 3,421 | 3,329 | 2,925 | 2,598 | 2.331 |  |
| 9 | 4,772 | 4,607 | 4,451 | 4,303 | 4,163 | 4,031 | 3,905 | 3,786 | 3,673 | 3,566 | 3,463 | 3,019 | 2,665 | 2.379 |  |
| 10 | 5,019 | 4,833 | 4,659 | 4,494 | 4,339 | 4,193 | 4,054 | 3,923 | 3,799 | 3,682 | 3,571 | 3,092 | 2,715 | 2.414 |  |
| 11 | 5,234 | 5,029 | 4,836 | 4,656 | 4,487 | 4,327 | 4,177 | 4,035 | 3,902 | 3,776 | 3,656 | 3,147 | 2,752 | 2.438 |  |
| 12 | 5,421 | 5,917 | 4,988 | 4,793 | 4,611 | 4,439 | 4,279 | 4,127 | 3,985 | 3,851 | 3,725 | 3,190 | 2,779 | 2.456 |  |
| 13 | 5,583 | 5,343 | 5,118 | 4,910 | 4,715 | 4,533 | 4,362 | 4,203 | 4,053 | 3,912 | 3,780 | 3,223 | 2,799 | 2.469 |  |
| 14 | 5,725 | 5,468 | 5,229 | 5,008 | 4,802 | 4,611 | 4,432 | 4,265 | 4,108 | 3,966 | 3,824 | 3,249 | 2,814 | 2.478 |  |
| 15 | 5,847 | 5,576 | 5,324 | 5,092 | 4,876 | 4,676 | 4,489 | 4,315 | 4,153 | 4,001 | 3,859 | 3,268 | 2,826 | 2.484 |  |
| 16 | 5,954 | 5,669 | 5,405 | 5,162 | 4,938 | 4,730 | 4,536 | 4,357 | 4,189 | 4,033 | 3,887 | 3,283 | 2,834 | 2.489 |  |
| 17 | 6,047 | 5,487 | 5,475 | 5,222 | 4,990 | 4,775 | 4,576 | 4,391 | 4,219 | 4,059 | 3,910 | 3,295 | 2,840 | 2.492 |  |
| 18 | 6,128 | 5,818 | 5,534 | 5,273 | 5,033 | 4,812 | 4,608 | 4,419 | 4,243 | 4,080 | 3,928 | 3,304 | 2,844 | 2.494 |  |

| Окончание табл.1 | Приложение 1 |
| --- | --- |
| Годы | Процентная ставка Е |  |
|  | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 45 | 50 |  |
| 1 | 0.6 90 | 0,667 | 0,645 | 0,625 | 0,606 | 0,588 | 0,571 | 0,555 | 0,541 | 0,526 | 0,513 | 0,500 | 0.6 90 | 0,667 |  |
| 2 | 1,165 | 1,111 | 1,061 | 1,016 | 0,973 | 0,934 | 0,898 | 0,864 | 0,833 | 0,819 | 0,776 | 0,750 | 1,165 | 1,111 |  |
| 3 | 1,493 | 1,407 | 1,330 | 1,260 | 1,196 | 1,138 | 1,0855 | 1,096 | 0,991 | 0,961 | 0,911 | 0,875 | 1,493 | 1,407 |  |
| 4 | 1,720 | 1,605 | 1,503 | 1,412 | 1,331 | 1,258 | 1,191 | 1,131 | 1,076 | 1,034 | 0,980 | 0,938 | 1,720 | 1,605 |  |
| 5 | 1,876 | 1,737 | 1,615 | 1,508 | 1,413 | 1,328 | 1,252 | 1,184 | 1,122 | 1,072 | 1,015 | 0,969 | 1,876 | 1,737 |  |
| 6 | 1,983 | 1,824 | 1,687 | 1,605 | 1,492 | 1,394 | 1,307 | 1,213 | 1,147 | 1,091 | 1,034 | 0,984 | 1,983 | 1,824 |  |
| 7 | 2,057 | 1,883 | 1,734 | 1,605 | 1,492 | 1,394 | 1,307 | 1,230 | 1,161 | 1,101 | 1,043 | 0.992 | 2,057 | 1,883 |  |
| 8 | 2,109 | 1,922 | 1,764 | 1.628 | 1,511 | 1,408 | 1,318 | 1,219 | 1,168 | 1,106 | 1,048 | 0,996 | 2,109 | 1,922 |  |
| 9 | 2,144 | 1,948 | 1,783 | 1,642 | 1,522 | 1,417 | 1,325 | 1,244 | 1,172 | 1,108 | 1,050 | 0.998 | 2,144 | 1,948 |  |
| 10 | 2.168 | 1,965 | 1,796 | 1,652 | 1,528 | 1,422 | 1,328 | 1,247 | 1,174 | 1,110 | 1,051 | 0,999 | 2.168 | 1,965 |  |
| 11 | 2,185 | 1,977 | 1,804 | 1,657 | 1,532 | 1,424 | 1,331 | 1,248 | 1,175 | 1,110 | 1,052 | 0,999 | 2,185 | 1,977 |  |
| 12 | 2,197 | 1,985 | 1,809 | 1,661 | 1,535 | 1,426 | 1,332 | 1,249 | 1,176 | 1,111 | 1,052 | 1,000 | 2,197 | 1,985 |  |
| 13 | 2,205 | 1,990 | 1,812 | 1,663 | 1,536 | 1,427 | 1,332 | 1,249 | 1,176 | 1,111 | 1,053 | 1,000 | 2,205 | 1,990 |  |
| 14 | 2.210 | 1,993 | 1,810 | 1,664 | 1,537 | 1,428 | 1,333 | 1,250 | 1,176 | 1,111 | 1,053 | 1,000 | 2.210 | 1,993 |  |
| 15 | 2.214 | 1,995 | 1,826 | 1,665 | 1,538 | 1,428 | 1,333 | 1,250 | 1,176 | 1,111 | 1,053 | 1,000 | 2.214 | 1,995 |  |
| 16 | 2,216 | 1,997 | 1,817 | 1,666 | 1,538 | 1,428 | 1,333 | 1,250 | 1,176 | 1,111 | 1,053 | 1,000 | 2,216 | 1,997 |  |
| 17 | 2,218 | 1,998 | 1,817 | 1,666 | 1,538 | 1,428 | 1,333 | 1,250 | 1,176 | 1,111 | 1,053 | 1,000 | 2,218 | 1,998 |  |
| 18 | 2,220 | 2,000 | 1,818 | 1,666 | 1,538 | 1,428 | 1,333 | 1,250 | 1,177 | 1,111 | 1,053 | 1,000 | 2,220 | 2,000 |  |

# Приложение 2

Таблица 2.1

Коэффициенты перевода электротехнического оборудования в условные единицы

| Наименование электротехнического оборудования | Переводной коэффициент |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Линии электропередач воздушные (на один километр линии) | до 1 кВ свыше 1 кВ | 3,93 3,00 |
| 2. Кабельные линии (на один километр линии) | до 1 кВ свыше 1 кВ | 1,29 1,90 |
| 3. Электростанции дизельные (на один агрегат) | менее 1000 кВт 100…300 кВт свыше 300 кВт | 10,00 20,00 30,00 |
| 4. Трансформаторные подстанции (на одну подстанцию) | Открытые Закрытые: с одним трансформатором с двумя трансформаторами | 2,20 2,50 3,50 |
| 5. Электропривод с асинхронными электродвигателями (на один электродвигатель с электропроводкой и аппаратурой управления, контроля и защиты)2 |  |
| 5.1. в сухих и влажных помещениях | до 1 кВт 1,1…10 кВт 10,1…40 кВт свыше 40 кВт | 0,44 0,61 0,72 0,92 |
| 5.2. в сырых и пыльных помещениях | до 1 кВт 1,1…10 кВт 10,1…40 кВт свыше 40 кВт | 0,67 0,92 1,13 1,30 |
| 5.3. в особо сырых и с химически активной средой помещениях | до 1кВт 1,1…10 кВт 10,1…40 кВт свыше 40 кВт | 0,38 1,28 1,55 1,80 |
| 5.4. в открытых установках | до 1 кВт 1,1…10 кВт 10,1…40 кВт свыше 40 кВт | 1,07 1,52 1,84 2,24 |
| 6.Электротермические установки (на одну установку с электропроводкой и аппаратурой управления, контроля и защиты)3 |  |
| 6.1. электроводонагрватели электродные водогрейные | до 100 кВт 101…160 свыше 160 | 3,22 4,12 5,52 |
| 6.2. электроводонагрватели электродные паровые котлы | до 160 кВт свыше 160 кВт | 5,54 6,23 |

Приложение 2

Продолжение табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6.3. электронагреватели с трубчатыми нагревательными элементами | до 200 л 201…400 л 401…800 л свыше 800 л | 1,09 1,66 2,64 3,49 |
| 6.4. электроводонагреватели бытовые емкостью 6–1000 л |  | 0,98 |
| 6.5. электроплиты стационарные напольные типа «Томь», «Лысьва» (на одну электроплиту с электропроводкой и аппаратурой управления, контроля и защиты) |  | 0,25 |
| 6.6 электроплиты стационарные других типов (на 1 кВт установленной мощности плиты) |  | 0,05 |
| 6.7. электрокалориферы (на одну установку с воздухонагревателем, электроприводом вентилятора, электропроводной и аппарат управления, контроля и защиты)4 | до 40 кВт 41…60 кВт свыше 60 кВт | 3,16 3,38 3,78 |
| 6.8. электровулканизаторы (на одну установку с электропроводкой и аппаратурой управления, контроля и защиты) |  | 0,29 |
| 6.9. сушильные шкафы электрические |  | 0,53 |
| 6.10. дистилляторы электрические |  | 0,90 |
| 6.11. электрообогревательные коврики и панели (на один коврик или одну панель с электропроводной и аппаратурой управления, контроля и защиты) |  | 0,15 |
| 6.12. устройство электрообогрева полов в животноводческих помещениях (100 м2 помещения, включая не обогреваемые проходы и тамбуры)5 |  | 0,73 |
| 6.13. устройства электрообогрева почвы в теплицах и парниках (на 100 м обогреваемых теплиц или парников с электропроводкой и аппаратурой управления, контроля и защиты) |  | 0,80 |
| 7.Сварочные установки (на одну установку с электропроводкой и аппаратурой управления, контроля и защиты) |  |
| 7.1. генераторы сварочные | до 300 А свыше 300 А | 2,88 3,26 |

Приложение 2

Продолжение табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7.2. трансформаторы сварочные | до 3000 А свыше 300 А | 0,99 1,24 |
| 8. Выпрямители зарядные (на одну установку с электропроводкой и аппаратурой управления, контроля и защиты) | без автоматической стабилизации режима заряда с автоматической стабилизацией режима заряда | 0,53 1,80 |
| 9. Конденсаторные батареи компенсации реактивной мощности | 1,84 |
| 10. Электроосветительные установки и светильники (на 10 светильников с электропроводкой и аппаратурой управления, контроля и защиты) |  |
| 10.1. в сухих и влажных помещениях | с 1–2 лампами накаливания с 3–6 лампами накаливания с 1–2 люминесцентными лампами с 3–6 люминесцентными лампами | 0,65 0,99 0,86 1,41 |
| 10.2. в сырых и пыльных помещениях | с лампами накаливания с люминесцентными лампами с дуговыми лампами высокого давления | 0,91 1,74 1,03 |
| 10.3. в особо сырых и с химически активной средой помещениях | с лампами накаливания с люминесцентными лампами с дуговыми лампами высокого давления | 1,40 2,07 1,61 |
| 10.4. наружное освещение (на 10 светильников с электропроводкой и аппаратурой управления, контроля и защиты) | с лампами накаливания с дуговыми лампами высокого давления | 1,35 1,56 |
| 11. Облучательные установки (на 10 облучателей с электропроводкой и аппаратурой управления, контроля и защиты) | инфракрасного излучения ультрафиолетового излучения комбинированные | 0,97 1,65 2,43 |
| 12. Щиты автоматики с количеством реле (контакторов) более 5 шт., транзисторов (тиристоров) более 10 шт (на одно наименование) | Реле, контакторы Транзисторы, тиристоры Микросхемы Электронные лампы Потенциометры, мосты электронные самопишущие | 0,04 0,01 0,02 0,02 1,10 |
| 13. Электроизгороди (на одну установку с электропроводкой и аппаратурой управления, контроля и защиты) | 0,50 |

Приложение 2

Окончание табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14. Ящики учета электроэнергии (на один ящик с электропроводкой и аппаратурой управления, контроля и защиты)7 | 0,30 |
| 15. Электропроводки жилых домов | многоквартирных (на одну квартиру) усадебного типа (на один дом) | 0,10 0,15 |
| 16. Работы, выполняемые силами эксплуатационного персонала | по монтажу новых электроустановок (на 10 тыс. руб.) по капитальному ремонту (на 5 тыс. руб.) | 170,00 100,00 |
| 17. Мелкомонтажные работы (на 100 у.е. электрооборудования) | 15,00 |

Прмечание:

- Для агрегатов, находящихся в холодном резерве, трудоемкость умножается на коэффициент 0,15.

- Указанная трудоемкость в условных единицах приведена для случаев работы двигателей в течение 6–10 ч в сутки. При использовании двигателей менее 6 ч условные единицы умножаются на коэффициенты 0,85, при работе более 10 ч в сутки – на коэффициент 1,2.

- Указанное число условных единиц относится только к электрооборудованию. Трудоемкость обслуживания трубопроводов, водяной и паровой арматуры должна учитываться дополнительно. Электропривод подкачивающих насосов учитывается отдельно.

- Трудоемкость обслуживания вентилятора и воздуховодов учитывается дополнительно.

- Условными единицами учтены нагревательные провода, выравнивание потенциалов, электропроводка, аппаратура управления, контроля и защиты.

- Щиты управления, содержащие до 5 реле (контакторов).10 транзисторов (тиристоров), учтены в условных единицах ниже перечисленных электропотребителей.

- Приборы учета на электростанциях и подстанциях включены в трудоемкость обслуживания подстанций.

- В число условных единиц включены вводные щиты, общая домовая и квартирная электропроводка.

Приложение 2

Таблица 2.2

Коэффициенты перевода теплотехнического оборудования в условные единицы

| Наименование теплотехнического оборудования | Переводные коэффициенты |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельное оборудование ЗК-1МА КМ-1300 КМ-1600 МЗК-2Г, КВ-300М, КВ-300МТ, КВ-300У, КМ-2500 Энергия-6, ММЗ-0,8/9, КТ-500 Универсал-6 Д-721А, Е-1/9М КЖ-1600, КГ-1500 ДКВР-2, 5-13 ДКВР-4-13 ДКВР-6, 5-13, ТВГ-4 ДКВР-10-13, ТВГ-8 ДКВР-20-13 ПТВМ-30, ТВГВ-30, КВ-ТСВ ПТВМ-50 Котельно-вспомогательное оборудование Топки механические Топки полумеханические Механические решетки Мельницы молотковые для угля Дробилки молотковые для угля Механизированная система шлакоудаления Мазутное хозяйство Система химической водоочистки Цикле мы и скрубберы Бойлеры Горелки пылеугольные Деаэраторы в комплекте Прочее оборудование и тепловые сети Тепловые пункты в комплекте Водопровод холодной и горячей воды, паропровод на 1000 м длины с арматурой Воздуховод на 1000 м длины Тепло генераторы всех типов Вентиляторы Вентиляторы с калориферами Компрессоры Насосы | 15,0/– 20,3/25,3 25,3/33,0 27,9/35,3 37,7/45,5 42,7/53,0 52,8/– 75,4/95,8 95,8/120,8 111,6/141,3 128,3/154,5 171,9/205,1 293,7/341,6 409,8/475,5 23,3 6,4 15,8 16,9 8,5 5,4 13,9 7,2 2,4 3,8 1,7 8,6 6,2 3,2 1,0 7,6 0,7 1,5 7,0 4,8 |

Приложение 2

Продолжение табл. 2.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Холодильные машины: ОТ-10 (УВ-10) МХУ-8С, МВТ-14-1-0, ОТ-20 (МВТ-20-1-0), ОТ-30, (АВ-30) ХМ-АУ-45, ХМ-АВ-22, ХМ-АУУ-90 | 6,7 12,9 27,9 |

Примечание. В разделе «Котельное оборудование» цифры в числителе даны при работе котлов на жидком и газообразном топливе, а в знаменателе – на твердом топливе.

# Приложение 3

Коэффициент спроса основных видов электроприемников

| Оборудование | Коэффициент спроса |
| --- | --- |
| Измельчители: - зерновых - сочных кормов и корнеплодов - грубых кормов | 0,8 0,7 0,6 |
| Транспортеры: - скребковые - шнековые - ленточные - навозоуборочные | 0,7–0,8 0,5–0,7 0,6–0,8 0,6–0,85 0,6 |
| Нории | 0,7 |
| Смесители кормов | 0,6 |
| Кормораздатчики | 0,8 |
| Доильные установки | 0,6–0,8 |
| Вентиляторы, дымососы | 0,8 |
| Насосы | 0,9–0,95 |
| Нагревательные установки | 0,95–0,98 |
| Шнеки, элеваторы, механические топки | 0,75–0,8 |
| Вакуум-насосы | 0,7–0,9 |
| Тепловые пункты | 0,8 |
| Котельные отопительные | 0,65–0,7 |
| Насосы сетевые, питательные | 0,8 |
| Компрессоры | 0,5–0,8 |
| Сварочные трансформаторы | 0,3–0,35 |

Примечание. Меньшие значения коэффициента спроса соответствуют большим величинам мощности и наоборот.

# Приложение 4

Показатели  и  для электрокотлов и электронагревателей

| Тип электронагревателей и электродных котлов | , руб. | , руб. |
| --- | --- | --- |
| Электронагреватели аккумуляционного типа для животноводческих ферм при Р < 20кВт Котлы водогрейные ЭКВ для Р < 500кВт Котлы типа ЭПЗ для Р < 250 кВт То же, мощность 250 < P < 1000 кВт | – 1296 1530 2790 | 90 1,8 8,59 3,24 |

# Приложение 5

Годовые нормы амортизационных отчислений основных фондов

в % от балансовой стоимости

| Группы и виды основных фондов | Норма амортизационных отчислений, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Здания производственные |
| Здания бескаркасные, со стенами каменной кладки с железобетонными, кирпичными и деревянными колоннами и столбами | 2,5 |
| Здания деревянные, каркасные и щитовые, деревометаллические, панельные, глинобитные и другие аналогичные | 5,0 |
| Здания из пленочных материалов | 10,0 |
| Овоще- и фруктохранилища |
| Картофелехранилища закромные с каменными стенами из штучных камней и блоков | 3,5 |
| Картофелехранилища навальные с каменными стенами | 2,8 |
| Теплицы и парники |
| Теплицы остекленные и пленочные с каркасом из стальных конструкций специальных профилей | 3,5 |
| Теплицы пленочные с каркасом из деревометаллических конструкций заводского изготовления | 4,0 |
| Теплицы облегченного типа построечного изготовления и сооружения утепленного грунта с деревянным каркасом и пленочным покрытием | 20,0 |
| Парники | 8,0 |
| Устройства электропередачи |
| Воздушные линии электропередачи напряжением от 0,4 до 20 кВ: - на металлических или железобетонных опорах - на опорах из пропитанной древесины и непропитанной лиственницы - на опорах из непропитанной древесины | 3,0 4,0* 6,0 |
| Кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ со свинцовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях | 2,0 |
| Кабельные линии электропередачи напряжением до 10 кВ с алюминиевой оболочкой: - проложенные в земле - проложенные в помещениях | 4,0 2,0 |
| Кабельные линии электропередачи напряжением до 10 кВ с пластмассовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях | 5,0 |

Продолжение прилож. 5

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Трубопроводы |
| Газопроводы: - чугунные (с раструбами) - стальные и сооружения на них (без учета оборудования газорегуляторных пунктов) - из неметаллических труб | 1,7 2,5 2,0 |
| Сети водопроводные (с колодцами, колонками, гидратами и прочим оборудованием), включая водоводы: - асбоцементные, стальные - чугунные - железобетонные | 5,0 1,7 3,3 |
| Трубопроводы тепловых сетей стальные, работающие в условиях непроходных тоннелей, с воздушным зазором (подвесная изоляция) | 4,0 |
| Силовые машины и оборудование |
| Теплотехническое оборудование |  |
| Котельные установки и стационарные паровые котлы со вспомогательным оборудованием котельной** | 3,7 |
| Стационарные водогрейные котлы | 5,0 |
| Теплогенераторы | 14,3 |
| Котлы паровые производительностью до 2 Гкал/ ч, производственных котельных | 11,0 |
| Электродвигатели и дизель-генераторы |  |
| Электродвигатели: - с высотой оси вращения 63–450 мм - с высотой оси вращения свыше 450 мм | 6,6 5,6 |
| Дизель-генераторы со скоростью вращения: - до 500 оборотов в минуту - более 500 оборотов в минуту | 4,2 6,2 |
| Дизельные электростанции на автомобильных прицепах | 10,8 |
| Прочее силовое оборудование |  |
| Вспомогательное силовое тепломеханическое оборудование (оборудование топливоподачи, насосы, емкости и оборудование химводоочистки, бойлерная установка с насосами, мостовой кран машинного зала и прочее общестационарное силовое тепломеханическое оборудование) | 3,7*** |
| Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства (электрооборудование открытых и закрытых распределительных устройств, выключатели, реакторы, шины, измерительные трансформаторы, изоляторы, силовые трансформаторы, распределительные шины и сборки со всей аппаратурой, преобразователи в другое оборудование) | 4,4**** |

Продолжение прилож. 5

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Щиты вводные и распределители | 9,1 |
| Ветродвигатели | 3,3 |
| Выпрямители селеновые, кремниевые и тиристорные, выпрямительные и преобразовательные устройства всех видов, стабилизаторы напряжений всех видов, инверторы. | 7,1 |
| Насосы и вентиляционное оборудование |  |
| Насосы центробежные, осевые водопроводные | 12,5 |
| Вентиляторы, кондиционеры, воздухонагреватели | 11,1 |
| Оборудование мясомолочной промышленности |  |
| Холодильно-компрессорное оборудование | 10,0 |
| Оборудование для переработки скота и птицы | 10,0 |
| Сельскохозяйственные машины и оборудование |  |
| Машины и оборудование для защищенного грунта | 12,5 |
| Загрузчики, погрузчики и разгрузчики сельскохозяйственные | 14,3 |
| Транспортеры сельскохозяйственные | 16,7 |
| Агрегаты для приготовления травяной муки, гранулирования и брикетирования кормов | 14,3 |
| Установки для искусственного досушивания сена, грабли и волокуши тракторные, пресс-подборщики, пресс экструдеры, метатели тюков, приспособления для погрузки и укладки тюков и рулонов, мягких контейнеров, внесения консервантов | 16,7 |
| Раздатчики кормов передвижные и стационарные для ферм, автопоилки, поилки, кормушки металлические, транспортеры и оборудование для уборки и утилизации навоза | 20,0 |
| Транспортеры ступенчатые, шнековые, скребковые для кормоцехов и сенажных башен, распределители-разгрузчики сенажа, смесители и запарники, комплекты оборудования и линии кормоцехов для ферм | 16,7 |
| Раздатчики-смесители кормов автомобильные и прицепные, разгрузчики сухих кормов, машины для внесения органических удобрений, водоподъемники передвижные, копатели и очистители шахтных колодцев, бункеры и емкости для сухих кормов | 12,5 |
| Установки и агрегаты доильные стационарные и передвижные, для очистки, пастеризации и охлаждения молока, насосы молочные, электроводоподогреватели | 14,3 |
| Резервуары-охлодители молока | 11,1 |
| Агрегаты для приготовления заменителя молока, установки для выпойки телят | 16,7 |
| Комплексы машин и оборудования по откорму свиней и крупного рогатого скота, для овцеводческих ферм, комплексы для создания микроклимата | 14,3 |

Окончание прилож. 5

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Инкубаторы, комплекты машин и оборудования для клеточного и напольного содержания птицы, сортировки и мойки яиц, овоскопы | 12,5 |
| Биоэнергетические установки для переработки отходов животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов | 14,3 |
| Зерносушилки: - стационарные - передвижные | 8,0 12,8 |
| Мастерские по ремонту сельскохозяйственных машин |  |
| Стенды контрольно-испытательные для обкатки, регулирования и испытания машин, узлов и агрегатов | 12,3 |
| Моечные и окрасочные машины и установки | 8,7 |
| Измерительные и регулирующие приборы и лабораторное оборудование |  |
| Приборы для контроля и регулирование технологических процессов (за исключением приборов для измерения температуры) | 14,3 |
| Приборы для измерения и регулирования температуры. | 11,3 |
| Электронные средства контроля | 12,5 |
| Щиты и пульты диспетчерские телемеханические, щиты и пульты для АСУТП | 9,0 |
| Вычислительная техника |  |
| Микро-ЭВМ и процессоры унифицированные | 10,0 |
| Устройства программного управления | 10,0 |
| Командоаппараты для различных видов оборудования и линии | 10,0 |
| Системы программного управления для всех видов технологического оборудования и гибких автоматизированных систем, персональные компьютеры | 10,0 |
| Аналого-цифровые вычислительные комплексы и системы | 11,1 |
| Комплекты автоматизированных рабочих мест для конструкторских и технологических работ | 10,0 |
| Прочие машины и оборудование |  |
| Оборудование газорегуляторных пунктов в комплекте | 5,0 |

Примечание:

* Для линий на опорах из пропитанной древесины, построенных до 1990 года, применяется коэффициент 1,5.

** В состав котельной установки включается как основное, так и вспомогательное оборудование.

*** Для насосов и арматуры химводоочистки, соприкасающихся с агрессивной средой, применяется коэффициент 5,4.

**** Для оборудования мачтовых и комплектных трансформаторных подстанций 6-35/0,38 кВт открытой установки, применяется коэффициент 1,5.

# Приложение 6

Годовые нормы отчислений на текущий ремонт и техобслуживание

в % от балансовой стоимости основных средств

| Машины и оборудование | Отчисления на ремонт и техуходы в % к балансовой стоимости машин |
| --- | --- |
| Простейшие зерноочистительные машины Зернопогрузчики Универсальные погрузчики Механизированные тока, норки Транспортеры передаточные Воздухонагреватели, зерносушилки, вентилируемые бункера Силосные башни Машины для животноводства: - с периодическим использованием - с длительным сроком использования Бензиновые двигатели Электродвигатели Средства автоматизации Транспортеры, аккумуляторы, шнеки, трубопроводы и разгрузчики Здания и сооружения Электротехническое оборудование Линии электропередачи Светильники Трубопроводы тепловых сетей Котлы: - силовое тепломеханическое оборудование - силовое электротехническое оборудование | 6 3 10 2 6 10 1,2 14 18 16,4 11,5 10,0 2,0 7,0 7,5 10,1 5,0 2,8 7,0 8,4 |

# Приложение 7

Справочные сведения по источникам теплоты

Таблица 7.1

Удельный расход электроэнергии на топливоприготовление, топливоподачу и золошлакоудаление, кВт∙ч/ ГДж

| Мощность котельной, МВт | Вид топлива |
| --- | --- |
|  | Жидкое топливо | Твердое топливо |
| До 5,8 | 0,26 | 1,67 |
| 5,8–11,6 | 0,24–0,25 | 1,57–1,62 |
| 23,2–34,9 | 0,23–0,24 | 1,53–1,57 |
| Свыше 34,9 | 0,14–0,23 | 0,95–1,53 |

Таблица 7.2

Удельные расходы электроэнергии на выработку и транспортирование тепла, кВт∙ч/ ГДж

| Расчетная тепловая нагрузка отопительных котельных малой мощности, МВт | Удельный расход электроэнергии |
| --- | --- |
| До 0,58 | 4,77 |
| 0,59–1,16 | 4,77 |
| 1,17–2,33 | 3,89 |
| 2,34–3,49 | 3,7 |
| 3,50–5,82 | 3,7 |
| 5,83–11,6 | 3,7 |
| 11,64–58,2 | 3,7 |

Приложение 7

Таблица 7.3

Примерные значения удельных капиталовложений в первый и последующие котлоагрегаты, тыс. руб./ МВт (в базисных ценах 1991 года)

| Типоразмер котлоагрегата | Котельная на твердом топливе | Котельная на газе и мазуте |
| --- | --- | --- |
|  | при вводе первого котлоагрегата | при вводе каждого последующего | при вводе первого котлоагрегата | при вводе каждого последующего |
| ДКВР-2,5-13 | 171 | 86 | 135 | 65 |
| ДКВР-4-13 | 160 | 77 | 108 | 50 |
| ДКВР-6,5-13 | 149 | 65 | 104 | 47 |
| ДКВР-10-13 | 112 | 52 | 88 | 40 |
| ДКВР-20-13 | 83 | 40 | 70 | 31 |
| КЕ-4-14 | 153 | 70 | – | – |
| КЕ-6,5-14 | 140 | 67 | – | – |
| КЕ-10-14 | 110 | 47 | – | – |
| КЕ-25-14 | 77 | 38 | – | – |
| ДЕ-4-14 | – | – | 103 | 56 |
| ДЕ-6,5-14 | – | – | 99 | 45 |
| ДЕ-10-14 | – | – | 83 | 34 |
| ДЕ-16-14 | – | – | 68 | 29 |
| ДЕ-25-14 | – | – | 58 | 25 |
| ГМ-50-14-250 | – | – | 54 | 23 |
| БКЗ-75-39 | 67 | 27 | 50 | 22 |
| КВ-ТС-4 | 140 | 65 | – | – |
| КВ-ТС-6,5 | 122 | 59 | – | – |
| КВ-ТС-10 | 101 | 45 | – | – |
| КВ-ТС-20 | 85 | 41 | – | – |
| КВ-ТС-30 | 68 | 36 | – | – |
| КВ-ГМ-4 | – | – | 99 | 49 |
| КВ-ГМ-6,5 | – | – | 92 | 45 |
| КВ-ГМ-10 | – | – | 77 | 41ё |
| КВ-ГМ-20 | – | – | 72 | 36 |
| КВ-ГМ-30 | – | – | 65 | 32 |
| КВ-ГМ-50 | – | – | 52 | 22 |
| КВ-ГМ-100 | – | – | 49 | 20 |
| КВ-ГМ-180 | – | – | 47 | 18 |

Примечания.

1. При сжигании только мазута удельные капиталовложения по сравнению с газомазутным топливом уменьшаются на 7,5%.

2. Удельные капиталовложения приведены для закрытой системы теплоснабжения; при открытой системе показатели увеличиваются на 15 – 20%.

3. В капитальные затраты не включена стоимость внешних коммуникаций.

Приложение 7

Таблица 7.4

Примерная структура капитальных затрат на строительство котельных, %

| Вид котельной | Топливо | Структура затрат |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общестроительные работы и здания | Оборудование | Монтажные работы |
| Производственная | уголь | 40 | 45 | 15 |
|  | газ, мазут | 28 | 52 | 20 |
| Отопительно-производственная | уголь | 42 | 42 | 16 |
|  | газ, мазут | 30 | 52 | 18 |
| Водогрейная | уголь | 35 | 48 | 17 |
|  | газ, мазут | 35 | 45 | 20 |

Таблица 7.5

Примерные значения штатных коэффициентов для котельных, чел / МВт

| Топливо | Мощность котельной, МВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | 5 – 10 | 11 – 15 | 16 – 20 |
| Твердое | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
| Газомазутное | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,85 |

Таблица 7.6

Соотношение между единицами тепловой энергии

| Единицы | кВт∙ч | МДж | Мкал |
| --- | --- | --- | --- |
| кВт∙ч | 1,0 | 3,6 | 0,859 |
| МДж | 0,278 | 1,0 | 0,239 |
| Мкал | 1,16 | 4,1868 | 1,0 |

# Приложение 8

Справочные сведения по системам отопления и вентиляции

Таблица 8.1

Характеристика отопительного периода

в зависимости от граничной температуры наружного воздуха (Минск)

| Граничная температура, (С | Отопительный период | Граничная температура, (С | Отопительный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность периода, сут. | Средняя температура за период, (С |  | Продолжительность периода, сут. | Средняя температура за период, (С |
| 10 | 220 | - 0,9 | - 6 | 66 | - 11,3 |
| 9 | 213 | - 1,1 | - 7 | 56 | - 12,0 |
| 8 | 205 | - 1,4 | - 8 | 48 | - 12,9 |
| 7 | 198 | - 1,8 | - 9 | 40 | - 13,7 |
| 6 | 190 | - 2,2 | - 10 | 35 | - 14,4 |
| 5 | 182 | - 2,5 | - 11 | 30 | - 15,3 |
| 4 | 172 | - 3,0 | - 12 | 27 | - 16,0 |
| 3 | 163 | - 3,6 | - 13 | 23 | - 16,8 |
| 2 | 153 | - 4,2 | - 14 | 20 | - 17,6 |
| 1 | 143 | - 4,7 | - 15 | 13 | - 18,3 |
| 0 | 134 | - 5,4 | - 16 | 15 | - 19,4 |
| - 1 | 120 | - 6,4 | - 17 | 12 | - 20,4 |
| - 2 | 107 | - 7,6 | - 18 | 10 | - 21,4 |
| - 3 | 95 | - 8,7 | - 16 | 9 | - 22,5 |
| - 4 | 84 | - 9,5 | - 20 | 8 | - 23,5 |
| - 5 | 73 | - 10,5 | – | – | – |

Таблица 8.2

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

а) Тепловентиляторы

| Показатель | ТВ-6 | ТВ-9 | ТВ-12 | ТВ-18 | ТВ-24 | ТВ-36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, кВт | 69,8 | 93 | 128 | 186 | 209 | 267 |
| Мощность электродвигателей вентиляторов, кВт | 0,55 2,2 | 2,3 3,7 | 3,2 5,2 | 4,2 7,1 | 6,0 9,0 | 9,0 13,0 |
| Стоимость в базисных ценах 1991 г., руб. | 1314 | 1590 | 1774 | 1774 | 1433 | 1557 |

Приложение 8

б) Электрокалориферные установки (в комплекте со шкафом управления)

| Показатель | СФОЦ-25 | СФОЦ-40 | СФОЦ-60 | СФОЦ-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, кВт | 22,5 | 45,0 | 67,5 | 90 |
| Мощность электродвигателя приточного вентилятора, кВт | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 7,5 |
| Стоимость в базисных ценах 1991 г., руб. | 1260 | 1377 | 1413 | 1458 |

в) Низковольтные комплектные устройства управления микроклиматом

| Наименование изделия | Способ регулирования | Стоимость в базисных ценах 1991 г., руб. |
| --- | --- | --- |
| Устройство управления тепловентиляторами ТВ «Приток-1» – одно в расчете на 2 тепловентилятора | Двухступенчатый регулятор | 963 |
| Устройство управления электрокалориферами СФОЦ мощностью до 100 кВт | Трехступенчатый регулятор | 900 |
| Комплектное тиристорное устройство для автоматического плавного регулирования частоты вращения вентиляторов | Плавное регулирование | 1287 |

Таблица 8.3

Отпускные цены на комплектные трансформаторные подстанции

(в ценах по состоянию на 1.01.2005 г.)

| Наименование изделия | КТП-25 | КТП-40 | КТП-63 | КТП-100 | КТП-160 | КТП-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпускная цена, тыс. руб. | 2060 | 2067,5 | 2412,5 | 2522,5 | 2787,5 | 3222,5 |

Таблица 8.4

Сети электроснабжения

| Наименование коммуникаций | Площадь сечения, мм | Вид прокладки | Ориентировочная стоимость 1 км в базисных ценах 1991 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Линии электропередачи напряжением до 1 кВ | 4–50 | В траншее | 3,2–5,25 |
|  |  | На конструкции | 3,0–4,85 |

# Приложение 9

Средние значения показателей надежности технических средств

Таблица 9.1

Показатели надежности элементов схем

сельскохозяйственного электроснабжения (средние по данным разных авторов)

| Тип элемента | Параметр потока отказов, год-1 | Время восстановления, ч | Продолжительность плановых ремонтов в году, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздушные линии (на 100 км): - ВЛ-110 кВ - ВЛ-35 кВ - ВЛ-10 кВ - ВЛ-0,38 кВ Трансформаторы с высшим напряжением, кВ: - 110 - 35 - 6–10 Комплектные трансформаторные подстанции: - КТП-10 кВ - КТП-6 кВ Кабели напряжением до 10 кВ на 100 км Линейные разъединители 6–10 кВ Кабельные вводы 6–10 кВ | 1,0 2,5 17,0 27,0 0,015 0,02 0,02 0,135 0,121 0,5 0,08 0,04 | 14 8 5 2,5 100 90 60 1,48 2,1 12 2,17 5,78 | 50 40 32 – 40 30 15 0,9 0,9 0,8 0,45 0,6 |

Таблица 9.2

Пределы изменения показателей надежности элементов системы электроснабжения

| Тип элемента | Параметр потока отказов, год-1 | Время восстановления, ч | Продолжительность плановых ремонтов в году, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 110 кВ /на 100 км/ Выключатель 110 кВ Разъединитель 110 кВ Отделитель и короткозамыкатель 110 кВ Трансформатор 110/10 кВ Трансформатор 10/0,38 кВ Выключатель 10 кВ Разъединитель 10 кВ Кабель 10 кВ/на 100 км/ ВЛ 10 кВ на 100 км Предохранитель 10 кВ | 0,5–5 0,015–0,05 0,0001–0,015 0,015–0,06 0,005–0,03 0,0015–0,12 0,0004–0,25 0,0001–0,075 0,5–5 2–25 0,02–0,25 | 10–14 23–50 2–4 15 90–200 10–100 1,5–10 1,5–4 12–40 4,8–12 2 | 40–120 30–35 2–8 10 25–30 5–15 2,4–18 2–8 0–8 0–34 0 |

Приложение 9

Таблица 9.3

Интенсивность отказов (параметр потока отказов),

среднее время восстановления электрооборудования и средств автоматизации

| Наименование элемента или узла | Интенсивность отказов невосстанавливаемых элементов (параметр потока отказов восстанавливаемых элементов), ч-1 | Время восстановления или замены |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Резисторы |
| постоянные | 0,03 | 0,5 |
| угольные | 0,06 | 0,07 |
| композиционные | 0,043 | 0,05 |
| металлопленочные | 0,04 | 0,05 |
| мощные | 0,028 | 0,08 |
| проволочные точные | 0,30 | 0,5 |
| проволочные переменные | 0,053 | 0,5 |
| фоторезисторы | 0,05 | 0,12 |
| терморезисторы | 7,2 | 0,1 |
| 2. Полупроводниковые элементы и узлы из них |
| Диоды германиевые | 0,343 | 0,24 |
| Диоды кремниевые | 0,167 | 0,20 |
| Транзисторы германиевые | 1,210 | 0,3 |
| Транзисторы кремниевые | 0,98 | 0,3 |
| Полевой транзистор | 0,5 | 0,5 |
| Тиристор | 1,5 | 0,5 |
| Выпрямитель двухполупериодный | 0,98 | 0,32 |
| Триггеры на транзисторах | 53 | 0,6 |
| Триггеры на высоконадежных транзисторах | 3,7 | 0,6 |
| Триггеры на интегральных микросхемах | 0,85 | 0,54 |
| Выпрямитель селеновый | 0,76 | 0,1 |
| Микросхемы 155 серии | 0,4 | 0,6 |
| 3. Элементы коммутации и электрические соединения |
| Выключатели типа «тумблер» | 0,08 | 0,1 |
| Выключатели автоматические | 0,30 | 0,25 |
| Соединения электрические жесткие | 0,25 | 0,075 |
| Пускатель электромагнитный | 10,0 | 0,7–1,03 |
| Контакторы | 0,25 | 0,63 |
| Разъемы | 0,02 | 0,8 |
| Предохранители плавкие | 0,52 | 0,08 |

Приложение 9

Продолжение табл. 9.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Держатели предохранителей | 0,02 | 0,12 |
| Переключатели (выключатели) кнопочные | 0,7 | 0,25 |
| Рубильник трехполюсный | 0,92 | 0,9 |
| Переключатель кулачковый | 0,075 | 0,25 |
| Реле (на 1 контактную группу): - электромагнитные - герметичные закрытые - малогабаритные | 12,3 0,15 0,25 | 0,34 0,22 0,7 |
| Реле времени: - электронные - электромеханические - пневматические | 1,2 1,5 3,5 | 0,46 0,39 0,7 |
| Герконы электромагнитные | 0,25 | 0,1 |
| Электромагнит | 2,5 | 0,7 |
| Кабели | 0,09 | – |
| Провода соединительные | 0,12 | – |
| Соединения пайкой | 0,04 | 0,02 |
| Электромагнит тянущий | 0,05 | 0,7 |
| 4. Электровакуумные приборы и узлы из них |
| Лампы накаливания | 0,91 | 0,03 |
| Электронные лампы | 50 | 0,05 |
| Ламповый триод | 7,8 | 0,05 |
| Триггер на электронных лампах | 510 | 0,8 |
| 5. Конденсаторы |
| бумажные | 0,05 | – |
| керамические | 0,3 | 0,1 |
| слюдяные | 0,075 | – |
| электролитические | 0,35 | 0,4 |
| танталовые | 0,6 | 0,12 |
| 6. Трансформаторы, электродвигатели и агрегаты на их основе |
| Трансформатор | 0,03 | 0,9 |
| Магнитный усилитель | 0,01 | 1,1 |
| Электромеханический счетчик | 0,5 | 0,98 |
| Генератор переменного тока | 15,0 | 1,2 |
| Двигатель постоянного тока | 3,2 | 1,4 |
| Двигатель переменного тока | 7,25 | 1,25 |
| Генератор постоянного тока | 9,35 | 1,89 |
| Тахогенератор | 0,3 | 0,3 |
| Насосы | 13,5 | 3,1 |
| Насосы вакуумные | 9,0 | 1,3 |

Приложение 9

Продолжение табл. 9.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Глубинный насос | 26,7 | 2,6 |
| Транспортер | 16,0 | 4,2 |
| Электромагнитный усилитель | 5,5 | 2,0 |
| 7. Первичные преобразователи (датчики) и показывающие приборы |
| Датчики: - давления - температуры - уровня | 5,0 4,5 2,5 | 0,5 0,5 0,5 |
| Манометры | 4,0 | 0,2 |
| Термоизмерительный мост | 6,4 | 0,5 |
| Полозковый датчик | 15,3 | 0,8 |
| Электродный датчик уровня воды | 30,0 | 0,4 |
| 8. Преобразователи электрического тока, усилители |
| Источник постоянного тока | 9,6 | 0,7 |
| Преобразователь | 5,3 | 0,85 |
| Электрический усилитель | 5,5 | 0,9 |
| Блок питания | 6,20 | 0,7 |
| 9. Механические передачи, трансмиссии, двигатели |
| Клиноременный вариатор | 10,5 | – |
| Редуктор | 6,3 | 1,98 |
| Механическая обратная связь | 0,04 | 0,4 |
| Двигатель внутреннего сгорания | 50,0 | 9,0 |

# Приложение 10

Последствия простоя электрифицированного оборудования

| Технологический процесс | Последствия простоя |
| --- | --- |
| Электромеханизация трудоемких процессов в животноводстве (раздача кормов, подача воды, уборка навоза, доение коров) | Затраты на дополнительную оплату основным и временно привлеченным рабочим. Потери продукции, для откормочных ферм из-за снижения суточных привесов |
| Освещение и облучение, соблюдение заданных параметров микроклимата | Снижение продуктивности животных и птицы. Гибель молодняка, лишенного обогрева |
| Первичная обработка молока (пастеризация, сепарирование) | Порча продукции |
| Электромеханизированный зерновой ток | Простой рабочих. Потери зерна |
| Технологические процессы в кормоцехе | Потери продукции. Простой операторов. Порча кормов. Простой транспортных средств |
| Электрообогрев в теплично-парниковом хозяйстве | Порча и недовыработка рассады и овощей |
| Технологические процессы в ремонтных мастерских и других подсобных предприятиях | Простой рабочих, которые во время отказа оборудования не могут использоваться на других работах |

# Приложение 11

Допустимая длительность простоев технологических линий и недовыпуск продукции на каждый час сверх допустимой длительности

| Предприятия | Технологический процесс | Допустимая длительность простая технологической линии, ч | Удельный недовыпуск основной продукции, отн. ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Молочные предприятия | Доение Поение Кормление Обеспечение требуемого микроклимата Первичная обработка молока | 1,5 3,0 3,0 3,5 3,0 | 0,07 0,04 0,03 0,02 0,035 |
| Предприятия по откорму крупного рогатого скота | Кормление Поение Обеспечение требуемого микроклимата | 3,5 3,0 3,5 | 0,01 0,015 0,01 |
| Свиноводческие предприятия (откорм свиней) | Кормление Поение Обеспечение требуемого микроклимата при температуре наружного воздуха оС: 0…+12 +13…20 -20…-1 | 4,0 3,0 6,0 3,0 Ущерб отсутствует | 0,025 0,030 0,01 0,025 Ущерб отсутствует |
| Агрегат АВМ | Приготовление витаминной муки | 3,5 | 0,1 |
| Теплица (обеспечение микроклимата)* | Выращивание растений при температуре наружного воздуха, оС: -35…-20 -15…-5 0 | 4/7 7/12 9/- | 0,05/0,05 0,05/0,003 0,002/0 |

* В дробных числах числитель относится к огурцам и томатам, знаменатель – к зеленым культурам.