Требования к курсовой работе по учебной дисциплине «Автоматизация технологических процессов и оборудования в АПК» для студентов специальности 6-05-0713-04 
Задачи, которые решаются при  автоматизации  технологических процессов современного сельскохозяйственного производства, требуют от специалистов как знаний принципов построения и функционирования различных  приборов автоматизации, методов построения различных видов и классов автоматических систем, так и владения общим техническим языком, посредством которого можно четко и однозначно обмениваться разработками в области автоматизации технологических процессов.  Это значит, что логически продуманная и технически обоснованная система автоматизации  какого-то  технологического процесса должна быть представлена на языке, одинаково понятном для специалистов, занимающихся вопросами монтажа, наладки и эксплуатации систем автоматизации. При этом у всех специалистов должно быть единым понимание создаваемой системы автоматизации  в части ее приборного оснащения, реализации заданных законов регулирования, способов монтажа приборов и средств автоматизации. 

Такое взаимопонимание  обеспечивается посредством специально разрабатываемой технической документации, которая называется проектом автоматизации технологического процесса.

Цель курсовой работы – приобретение навыков самостоятельного решения комплекса задач по разработке систем автоматизации технологических процессов и оборудования в АПК.

В качестве темы курсовой работы принимается автоматизация отдельного  технологического процесса (например, автоматизация технологической линии приготовления кормов,  автоматизация уборки навоза из помещений, автоматизация управления микроклиматом и др.) в соответствии с заданием, выдаваемым преподавателем.

В задании приводятся описание технологического процесса  и требования к системе управления.

В курсовой работе должен быть отражен анализ  технологического процесса, на основе которого разрабатываются алгоритм управления и полная  принципиальная  электрическая  схема  логического устройства управления исполнительными механизмами рабочих органов оборудования технологической линии, приведено описание работы полной принципиальной электрической схемы управления, контроля сигнализации и защиты технологической линии, а также программа управления на одном из языков программирования контроллеров.

На листах графического материала в соответствии с  разработкой логического  устройства и требованиями к системе управления, изложенными в задании, должны быть представлены схема автоматизации технологического процесса,  полная принципиальная электрическая схема управления, контроля, сигнализации и защиты оборудования ТП,  общий вид щита автоматики (вид спереди,  вид на внутренние плоскости щита, таблица надписей на табло и в рамках и перечень элементов щита).
Краткое Содержание пояснительной записки к курсовой работе
Введение. Во введении к курсовой работе должно быть отражено значение автоматизации для конкретного технологического процесса, актуальность разработки системы автоматизированного управления технологическим процессом (САУ ТП). Также приводится цель и задачи, решаемые в ходе курсового проектирования.

Анализ технологических требований, вариантов управления и существующего объема автоматизации  технологической установки (процесса). В данном разделе в рамках задачи, определенной заданием на проектирование, приводят технологически требования, на основании анализа литературных источников, раскрывают возможные варианты реализаций технологических процессов (линий, установок), выявляют их достоинства и недостатки, делают вывод о наиболее целесообразном для решения задачи, поставленной в задании на проектировании, варианте технологического процесса (установки). При необходимости выбирают дополнительное технологическое оборудование. Далее дают подробное описание принципа действия и функционирования технологического процесса (установки) и оснащения процесса(установки) техническими средствами автоматизации. Завершают раздел выводами о достоинствах и недостатках варианта автоматизации процесса (установки), намечают способы устранения недостатков для их реализации в ходе дальнейшего рассмотрения.

 Формулируют требованиях к системе управления, где должны быть раскрыты функции САУ, сформулированы алгоритм функционирования и алгоритм управления, определены параметры, подлежащие управлению, регулированию, контролю, сигнализации, отражены требования к качеству управления, надежности САУ, предложения по размещению щитов и т.п.
Требования к схеме управления. Определение объема автоматизации ТП. Формулируют требованиях к системе управления, где должны быть раскрыты функции САУ, сформулированы алгоритм функционирования и алгоритм управления, определены параметры, подлежащие управлению, регулированию, контролю, сигнализации, предложения по размещению щитов и т.п. На основании требований к САУ определяют необходимый для реализации алгоритма управления набор датчиков, исполнительных элементов, устройств управления и раскрывают предлагаемый объем автоматизации на схеме автоматизации.
Разработка алгоритма управления оборудованием технологической линии и его проверка. На основании словесного описания алгоритма, приведенного в предыдущем разделе, составляют символическую запись алгоритма управления и проверяют ее на правильность составления и реализуемость.
Разработка структуры управления  в автоматическом режиме работы оборудования. В соответствии с теорией синтеза релейно-контактных схем по символической записи алгоритма управления разрабатывают частные структурные формулы управления отдельными исполнительными элементами, сводят в общую структуру управления, минимизируют цепи управления и проверяют, чтобы исключить ложное срабатывание исполнительных элементов.

Выбор средств автоматизации. В данном разделе выбирают датчики, исполнительные механизмы, аппаратуру защиты, устройства управления.
Разработка полной принципиальной электрической схемы и описание ее работы. Здесь осуществляют перевод структуры управления в принципиальную электрическую схему, учитывая особенности выбранных технических средств автоматизации (ТСА), дополняя защитными аппаратами, цепями ручного управления, сигнализации, контроля. Также приводится подробное описание работы принципиальной схемы.

Разработка программы управления. На основании структуры управления и типа устройства управления разрабатывают программу управления для контроллера на поддерживаемом языке и описывают ее работу.
Разработка щита автоматики. На основании принципиальной электрической схемы и перечня элементов к ней разделяют аппаратуру, устанавливаемую в щите автоматики и по месту. Составляют таблицы с исходными данными для компоновки аппаратуры в щите автоматики, рассчитывают площадь монтажной зоны щита и по ней выбирают типоразмер щита автоматики. В выбранном типоразмере проводят окончательную компоновку и оформляют документацию на щит автоматики.
Заключение. Раскрывают суть примененного технического решения и показывают, в чем будет выражаться эффект автоматизации технологического процесса.
Варианты заданий к курсовому проекту, методика разработки проекта, сквозной пример выполнения проекта представлен в пособии:

Якубовская, Е.С. Автоматизация технологических процессов. Курсовое проектирование: учебное пособие / Е.С. Якубовская. – Минск: БГАТУ, 2023. – 308 с.

Литература
Основная
1. Якубовская, Е.С. Автоматизация технологических процессов. Курсовое проектирование: учебное пособие / Е.С. Якубовская. – Минск: БГАТУ, 2023. – 308 с.
2. Якубовская, Е.С. Автоматизация технологических процессов и оборудования в АПК : учебное пособие. – Минск: БГАТУ, 2024. – 380 с.
3. Автоматизация технологических процессов и оборудования в АПК [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Автоматизация технологических процессов и оборудования в АПК» для специальности 6-05 0713 04 Автоматизация технологических процессов и производств ; профилизация: Автоматизация и роботизация в АПК / Минсельхозпрод РБ, БГАТУ, АЭФ, Кафедра АСУП ; сост. Е. С. Якубовская. - Электронные данные (1 464 045 654 байт). - Минск : БГАТУ, 2024
4. Якубовская, Е. С. Автоматизация технологических процессов и оборудования в АПК. Практикум [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» / Е. С. Якубовская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический университет» . - Электронные данные (1 340 950 862 байт). - Минск : БГАТУ, 2024. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM). - (+ руководство пользователя).
Дополнительная

5. Фурсенко, С. Н. Автоматизация технологических процессов : учебное пособие / С. Н. Фурсенко, Е. С. Якубовская, Е. С. Волкова. – Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2015. – 376 с.
Технические нормативные правовые акты

6. ГОСТ 2.701-2008. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. – Взамен ГОСТ     2.701-84 ; введ. 2011-01-01. – Минск : Госстандарт, 2008. – 18 с.
7.  ГОСТ 2.702-2011. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем. – Взамен ГОСТ 2.702-75 ; введ.    2013-11-01. – Минск : Госстандарт, 2013. – 28 с.
8.  ГОСТ 2.710-81. Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. – Взамен ГОСТ   2.701-75 ; введ. 1981-07-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1985. – 14 с.
9.  ГОСТ 2.755-87. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения. – Взамен ГОСТ 2.738-68, ГОСТ    2.755-74 ; введ. 1988-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1988. – 21 с.
10. ГОСТ 21.110-2013. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов. – Взамен ГОСТ   21.110-95 ; введ. 2016-02-01. – Минск : Госстандарт, 2013. – 4 с.
11. ГОСТ 21.208-2013. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. – Взамен ГОСТ 21.404-85 ; введ.          2016-03-01. – Минск : Госстандарт, 2016. – 36 с.
12. ГОСТ 21.408-2013. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. – Взамен ГОСТ 21.408-93 ; введ. 2016-03-01. – Минск : Госстандарт, 2016. – 44 с.
13.  СТБ 2255-2023.  СПДС. Основные требования к проектной документации. – Взамен СТБ 2255-2012; введ. 2023-10-01. – Минск : Госстандарт, 2023. – 48 с.
